ANEXO IIi do Edital

**valor estimado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planilha Estimativa de Preço \_ Lote 1** | | | |
| **Calibrações previstas no plano anual** | | | |
| **Instrumento/ equipamento** | **Quantidade** | **Custo Unitário** | **Custo Total** |
| Sensor de temperatura PT-100 | 54 | 175,00 | 9.450,00 |
| Termômetro digital de parede | 5 | 128,33 | 641,67 |
| Termômetro infravermelho digital | 1 | 186,67 | 186,67 |
| Sensor de temperatura de freezer | 10 | 128,33 | 1.283,33 |
| Termohigrômetro | 3 | 124,00 | 372,00 |
| Termômetro digital | 1 | 125,00 | 125,00 |
| Termômetro ASTM 82°C | 2 | 128,33 | 256,67 |
| Data Logger MX2300 HOBO | 70 | 185,00 | 12.950,00 |
| **Valor Total (Lote 1)** | | | **25.265,33** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planilha Estimativa de Preço \_ Lote 2** | | | |
| **Calibrações previstas no plano anual** | | | |
| **Instrumento/ equipamento** | **Quantidade** | **Custo Unitário** | **Custo Total** |
| Conjunto de pesos padrão | 3 | 250,00 | 750,00 |
| Balança digital | 27 | 215,25 | 5.811,75 |
| Balança analítica | 1 | 210,25 | 210,25 |
| **Valor Total (Lote 2)** | | | **6.772,00** |