ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇO

- DO OBJETO

  - Prestação de Serviço de calibração/ajuste dos equipamentos / instrumentos que compõem o plano de calibração de 2017 das áreas de armazenagem do plasma, serviço de produção farmacêutica e gerência de controle de qualidade da Hemobrás. Os equipamentos e instrumentos encontram-se no site da Hemobrás, Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, localizada na Rodovia BR-101, KM 2, quadra D, Lote 07 – Zona Rural, Goiana/PE, CEP.: 55900-000. Os quantitativos e especificações técnicas dos instrumentos estão detalhados no ANEXO I deste documento.

- DA JUSTIFICATIVA E DOS OBJETIVOS.

  - Todo e qualquer instrumento apresenta desgastes ou degenerações de componentes ao longo do tempo, de modo que o comportamento e o desempenho destes podem vir a ser comprometidos. A confiabilidade metrológica requer procedimentos, rotinas e métodos apropriados.

  - Os equipamentos / instrumentos expostos no ANEXO I fazem parte de processos importantes à fábrica, logo, necessitam de calibração para não comprometerem os fluxos dos quais estão ligados.

  - Para que as operações da Hemobrás não sejam interrompidas por inadequação dos equipamentos / instrumentos será necessário realizar calibração e ajuste (quando necessário) dos referidos itens dispostos no ANEXO I.

  - A calibração visa assegurar a confiança nos resultados obtidos numa medição. Enquanto que o ajuste é o mecanismo de adequação do equipamento calibrado para o padrão.

  - Deste modo, as calibrações e ajustes têm como objetivo assegurar a adequação dos equipamentos / instrumentos às atividades por eles desenvolvidas, sendo essenciais ao atendimento da RDC ANVISA Nº 57, de 16 de dezembro de 2010, em seu artigo 11 e da RDC ANVISA Nº 17, de 16 de abril de 2010, no seu artigo 268.

- DAS DEFINIÇÕES

  - ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas): Órgão responsável pela normalização técnica no país. Essa associação é uma instituição provada, sem fins lucrativos.

  - Ajuste: Operação destinada a fazer com que um instrumento de medição tenha desempenho compatível com o seu uso, quando necessário, após calibração.

  - ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Autarquia sob regime especial, que tem como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira.

  - Calibração: Conjunto de procedimentos destinados a estabelecer uma correspondência entre uma grandeza física conhecida ou padronizada e as leituras de um instrumento no qual esta grandeza é medida. A quantidade de calibrações está definida nos ANEXOS I e II.

  - CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas): É um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

  - CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas): Serve para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

  - CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica): Número único que identifica uma pessoa jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem personalidade jurídica (como condomínios, órgãos públicos, fundos) junto à Receita Federal brasileira (órgão do Ministério da Fazenda).

  - Contratada: Empresa proponente vencedora do certame licitação com a qual se assinou o contrato.

  - Contratante: Empresa que contrata a execução dos serviços. Neste documento, trata-se da Hemobrás.

  - Critério de Aceitação: Parâmetro técnico de referência para aprovação da leitura da grandeza do equipamento. De maneira geral, se o erro total for maior que o critério de aceitação, a leitura será considerada não conforme.

  - EPC (Equipamento de Proteção Coletiva): Todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo, destinado à preservação da integridade física e da saúde dos trabalhadores, assim como a de terceiros.

  - EPI (Equipamento de Proteção Individual): Quaisquer meios ou dispositivos destinados a ser utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade.

  - Faixa de Operação: Intervalo de uso do equipamento, nas condições normais de operação.

  - Fiscal do Contrato: É o representante da administração, especialmente designado, na forma dos ARTs. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar tecnicamente a execução contratual.

  - Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pela Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

  - IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado): Indicador de movimento dos preços calculado mensalmente pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e divulgado no final de cada mês de referência.

  - INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): Autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO).

  - ISO (International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para Padronização): Organização responsável por aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos, e etc.

  - Pontos de Calibração: Pontos dos quais o equipamento deverá ser calibrado.

  - Termo de Referência (TR): Peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela administração, com a contratação e os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o serviço a ser contratado, além de estabelecer direitos e obrigações, frequências, periodicidade, ferramentas e equipamentos, insumos, quadro de pessoal, controles e monitoramentos, etc., a servirem de orientação para a Contratada.

  - RBC (Rede Brasileira de Calibração): Constituída por laboratórios acreditados (credenciados) pelo Inmetro, a RBC congrega competências técnicas e capacitações vinculadas às indústrias, universidades e institutos tecnológicos, habilitados à realização de serviços de calibração. A acreditação (Acreditação) subentende a comprovação da competência técnica, credibilidade e capacidade operacional do laboratório.

  - RDC (Resolução da Diretoria Colegiada): Junta formada por profissionais que discutem e criam normas para determinados assuntos pontuais, sem legislação específica.

  - Resolução: Menor aferição de unidade de medida alcançada pelo equipamento / instrumento.

  - SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores): Sistema automatizado de informações através do qual os fornecedores se cadastram gratuitamente, com a finalidade de fornecer materiais ou prestar serviços para os órgãos da Administração Pública Federal Direta, Autarquias e Fundações.

  - Simples Nacional: Regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO

  - Dos Procedimentos

    - Na execução dos serviços deverá ser seguida a NBR ISO 17025, que trata dos Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Calibração e Ensaio.

    - A empresa deve ser acreditada pelo INMETRO nas grandezas solicitadas neste Termo de Referência, ou ter padrões rastreáveis à RBC.

    - Os ensaios/avaliações e ajustes, conforme necessidade, a serem realizados, assim como a metodologia e procedimentos a serem seguidos durante os procedimentos de calibração, serão os estabelecidos pelo respectivo regulamento técnico metrológico ou por normas de procedimentos aplicáveis em consonância com a NBR ISO 17025.

    - A empresa deve seguir o procedimento de calibração/ajuste de modo a preservar a imparcialidade, independência, integridade e confidencialidade dos resultados.

    - Sempre que for necessário realizar ajustes nos equipamentos / instrumentos, o laboratório de calibração deverá realizá-los só depois iniciar a calibração.

    - Os pontos de calibração estão definidos no ANEXO I deste Termo de Referência e, além deles, podem ser adicionados no máximo mais 3 (três) pontos de calibração para cada instrumento especificado sem ônus à contratante.

    - Deverão ser emitidos certificados de calibração dos padrões de referência conforme a NBR ISO 17025, atendendo os requisitos nela estabelecidos, por laboratórios credenciados pelo INMETRO.

    - Na entrega do certificado de calibração do instrumento, a empresa deverá entregar cópia do certificado de calibração do padrão utilizado para calibrar o instrumento. Esse também deve ser confeccionado conforme NBR ISO 17025.

    - A etiqueta de calibração deverá ser entregue junto com o certificado para ser anexada posteriormente pelo próprio contratante.

    - Todos os eventos e anormalidades (ou desvios das condições normais ou especificadas no respectivo método de ensaio) observados durante a realização dos procedimentos de calibração devem ser registrados e devem constar do respectivo certificado.

    - A rastreabilidade a padrões nacionais deve ser demonstrada por meio de certificados de calibração dos padrões de referência e de evidências documentais das calibrações realizadas internamente (certificados de calibração ou registros de medição).

  - Do Horário e Local de Realização do Serviço.

    - O serviço será realizado durante a semana e dentro do horário comercial da Contratante, com possibilidade de realização do serviço em horário extraordinário, isto é, em finais de semana ou feriados, caso seja solicitado.

    - Para a calibração / ajuste dos itens relacionados no ANEXO I, sempre que possível a mesma deverá ser feita na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, localizada na Rodovia BR-101, KM 2, quadra D, Lote 07 – Zona Rural, Goiana/PE, CEP.: 55900-000.

    - Para os casos de calibração e / ou ajuste externos o equipamento será transportado, ida e volta, sob a responsabilidade da Contratada, até o estabelecimento da Contratada para a realização da referida calibração, arcando a contratada com as despesas deste transporte.

    - Os serviços deverão ser agendados através dos telefones (81) 3464-9947, (81) 9 8871-1065 ou pelos e-mails carlos.souza@hemobras.gov.br e joao.junior@hemobras.gov.br, após solicitação do serviço feita pela contratante.

  - Da Frequência e Periodicidade

    - As calibrações e ajustes deverão ser realizados conforme necessidade da Hemobrás para cada equipamento listado no ANEXO I a partir da data de assinatura do contrato.

    - A partir da data de solicitação da Hemobrás, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias úteis para executar os serviços.

  - Dos Insumos / Equipamentos a Serem Utilizados na Prestação do Serviço

    - Todos os equipamentos a serem utilizados no procedimento de calibração, deverão estar de acordo com a NBR ISO 17025.

    - Todos os instrumentos, equipamentos e materiais necessários à realização dos serviços transcorrerão por conta da Contratada.

  - Da Estimativa da Demanda / Quantitativo da Contratação

    - Conforme quantidades apresentadas nas planilhas do ANEXO II.

    - Na apresentação da proposta, a empresa interessada deverá considerar uma previsão para calibrações extras, que serão realizadas em caso de necessidade apontada pela Hemobrás.

  - Da Qualificação da Mão-de-Obra Estimada Para a Execução do Serviço

    - A mão de obra empregada no serviço deverá possuir no mínimo nível técnico ou profissionalizante em metrologia, elétrica, eletrônica ou afins, além de capacitação técnica referente aos equipamentos / instrumentos listados neste Termo de Referência. Deve-se comprovar a exigência apenas para fins de execução contratual.

    - A mão de obra empregada no serviço deverá estar apta para trabalhos em temperaturas de até 0°C, devendo ser fornecidos pela Contratada os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados para acesso a estes ambientes, contemplando no mínimo: bota térmica, meias térmicas, calça térmica, japona térmica, luva e balaclava.

  - Dos Custos da Prestação do Serviço

    - O valor das calibrações e ajustes, quando necessário, e o certificado baseado na RBC serão pagos à medida que forem devidamente executados.

    - O serviço de calibração e ajustes representa um único serviço.

    - Todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à plena execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA.

    - Para os casos de calibração externa, cabe a contratada a responsabilidade com o transporte dos instrumentos/equipamentos.

    - Todos os impostos, taxas, seguros e contribuições deverão estar incluídos no preço final proposto pela Empresa para calibração de cada item.

  - Dos requisitos de Segurança do Trabalho

    - A CONTRATADA deverá atender as Normas e Legislação vigente referente à Segurança e Saúde no Trabalho, conforme as características especiais da unidade de execução do contrato.

    - A CONTRATADA deverá obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para a atividade em pauta, ficando obrigada ao fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC cabíveis, e garantir que o pessoal os utilize sempre que necessário e que esteja sempre uniformizado e devidamente identificado com crachá.

    - Os EPI e EPC fornecidos pela CONTRATADA devem ser adequados ao serviço e ao ambiente de acesso do seu corpo funcional, como por exemplo: EPI e EPC para frio, serviço em eletricidade, serviço em altura, serviço em espaço confinado, entre outros.

    - Os EPI’s MÍNIMOS e obrigatórios para acesso cuja temperatura pode atingir 0°C são: japona térmica apropriadas para temperaturas de -0°C (gramatura mínima da manta térmica de 100g/m2), calça térmica apropriada para temperaturas de -0°C (gramatura mínima da manta térmica de 100g/m2), meias térmicas, botinas térmicas, luvas térmicas e balaclava.

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramentas e equipamentos em condições adequadas de segurança, que estarão sujeitas a vistorias por parte da CONTRATANTE. As vistorias poderão ocorrer previamente para liberação de uso ou durante o período de utilização das mesmas no site da Hemobrás.

    - Todos os profissionais da CONTRATADA deverão estar treinados de acordo com a atividade desempenhada e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

    - São exemplos de treinamentos obrigatórios para realização de atividades especificas: Treinamento em trabalho em altura NR35, Segurança em instalações elétricas – NR10 básico, Sistema Elétrico de Potência – NR10 complementar, Espaço confinado – Trabalhado autorizado/vigia e supervisor NR33, Treinamento em cadeiras e vasos de pressão (NR13), direção defensiva, transporte, movimentação e manuseio de materiais – NR11.

    - A CONTRATADA deverá fornecer cópia dos documentos em atendimento à legislação de segurança e saúde do trabalhador, em especial as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, antes do início das atividades no site da Hemobrás e sempre que sofrerem alterações/atualizações. A CONTRATADA deverá fornecer sempre que solicitado Documentos e Registros referentes à Segurança e Saúde no trabalho (como por exemplo: PPRA, PCMAT, PCMSO, ASO, ficha de entrega de EPI, comprovação de treinamento obrigatório pelas NR de acordo com serviço a ser executado).

    - Serão de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes em que venham a serem vítimas os seus funcionários quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem. Sendo de responsabilidade de a CONTRATADA prestar o devido auxílio ao acidentado e emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, de acordo com diretrizes do INSS;

  - Das Referências Normativas

    - RDC Nº 17, de 16 DE abril DE 2010 - ANVISA - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

    - RDC Nº 57, de 16 de dezembro de 2010 - ANVISA - Determina o Regulamento Sanitário para Serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano, componentes e procedimentos transfusionais.

    - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Norma NBR ISO/IEC 17025, 2005: Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaios e calibração, 2005, Rio de Janeiro.

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - A empresa licitante deverá verificar TODAS as particularidades das instalações e condições gerais dos equipamentos, bem como o nível de responsabilidade envolvida. A vistoria será acompanhada e assinada, conjuntamente por um funcionário do setor de engenharia da Hemobrás e o responsável técnico habilitado da empresa a ser contratada.

  - A vistoria deverá ser agendada pelos telefones (81) 3464-9956, (81) 3464-9646 ou através do e-mail joao.junior@hemobras.gov.br, com o Sr. João Maria Alves da Cruz Júnior, de segunda a sexta, das 09:00  as 15:00 h.

  - A vistoria deverá ser realizada por pessoa indicada da empresa licitante.

  - O atestado de vistoria será expedido em duas vias, uma para o controle da fiscalização e outra para ser incluída no processo.

  - A vistoria prévia visa proporcionar ao proponente o exame adequado, a conferência e a constatação de todos os detalhes e características técnicas do objeto.

  - Caso não seja feita a vistoria técnica, a proponente tem a opção de apresentar uma declaração emitida e assinada pelo responsável técnico da empresa licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades do sistema instalado, assumindo, pois, toda a responsabilidade por futuras inconsistências de sua proposta decorrente do não conhecimento de qualquer elemento que compõe o objeto licitado. Não serão admitidas quaisquer alegações posteriores da empresa a ser contratada acerca de desconhecimento das especificações técnicas e das condições relativas aos serviços do objeto deste Termo de Referência e seus anexos.

  - Não serão admitidas quaisquer alegações posteriores da licitante vencedora acerca de desconhecimento das especificações técnicas e das condições relativas ao fornecimento, entrega dos materiais e da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência e seus Anexos.

  - O atestado de vistoria ou a declaração emitida acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades dos sistemas instalados deverão ser parte integrante da "Documentação da Habilitação" e a sua não apresentação será considerada fator de inabilitação.

    - O ANEXO III apresenta um modelo de atestado de vistoria.

    - O ANEXO IV apresenta um modelo de declaração de conhecimento do local de prestação dos serviços.

- DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

  - Da Avaliação

    - A avaliação da qualidade dos serviços será feita através de relatório elaborado pela contratada e aprovado pelo fiscal; através de acompanhamento “in loco” da execução do serviço e posterior elaboração de parecer pelo fiscal, a considerar:

- A verificação da compatibilidade dos pontos calibrados em relação ao processo produtivo;

- Validação do certificado de calibração;

- A verificação do cumprimento dos prazos determinados neste instrumento.

    - Na avaliação da realização dos serviços será considerada a emissão dos certificados de calibração e a emissão dos relatórios/registros de calibração/aferição para cada equipamento que faz parte do escopo desta contratação.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - A HEMOBRÁS designará um Empregado Público para ser fiscal do contrato e outro como substituto, os quais deverão acompanhar e avaliar a execução do contrato, conforme as disposições deste Termo de Referência, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 e dos arts. 31 a 35 da SLTI/MPOG nº 02/2008, no que couber.

  - A Contratada deverá preencher Check List de Saúde e Segurança do trabalho, disponibilizado pela contratante, e enviar para análise do SEMST (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) da Hemobras.

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A contratada deverá disponibilizar os procedimentos contendo o material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- OBRIGAÇÕES DA HEMOBRÁS

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

  - Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o art. 36, § 8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008;

  - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

  - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

  - Cientificar o órgão de representação judicial da Hemobrás para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

  - Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

  - Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

  - Comprometer-se com o cumprimento do estabelecido no código de ética e no código de conduta da Hemobrás, disponíveis no site da CONTRATANTE.

  - A contratada responde pelos prejuízos causados ao contratante, mesmo aqueles resultantes de caso fortuito ou força maior.

- DO ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

  - O Serviço objeto deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de serviço comum, para fins o disposto no art. 4º, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 e art. 1°, da Lei 10.520/2002.

  - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- DO CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO.

  - O critério para preenchimento da planilha de formação de preço global da proposta dar-se-á mediante a apresentação obrigatória de proposta detalhada.

  - Deverão constar na planilha e na proposta das empresas interessadas, dados gerais e informações básicas como, n° do processo, identificação do serviço, data de apresentação das propostas, assim como o detalhamento dos custos dos serviços, incluindo mão de obra, materiais de consumo, ferramentas, estruturas metálicas, dentre outros. O ANEXO II (Modelo de apresentação de proposta) pode ser utilizado como referência pelas empresas interessadas.

    - A proposta encaminhada deverá conter no mínimo o nível de detalhamento estabelecido no ANEXO II.

- DA UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA

  - A Unidade de Medida do presente serviço será o cumprimento dos planos de calibração estabelecidos e o controle da execução dos serviços de calibração detalhados no ANEXO I deste Termo de Referência.

- DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

  - Conforme Mapa Comparativo elaborado pela Assessoria de Compras e Gestão de Contratos.

  - As propostas apresentadas deverão constar o valor dos serviços de calibração por lote, considerando os valores unitários de cada instrumento/ equipamento, em conformidade com o ANEXO II (Modelo de Planilha de composição de preço).

  - No ANEXO II são identificadas previsões de calibrações extras para equipamentos/ instrumentos. Estas calibrações serão realizadas caso a Hemobrás entenda pela necessidade.

- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - Conformidade das especificações constantes na proposta com as previstas no presente documento.

  - Conformidade do preço proposto com o preço consignado na pesquisa de preços, que reflete valores decorrentes de consulta ao mercado.

  - Para efeito de julgamento do certame, será considerada vencedora a proposta que apresentar: MENOR PREÇO POR LOTE.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o disposto no art. 48, inciso I e II da Lei n.º 8666/93.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos:

    - Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

    - Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal);

    - Certidão Negativa de tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos (se for o caso);

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  - A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da IN/SLTI nº 02, de 2008.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

  - O CNPJ, que deverá constar nos documentos fiscais apresentados, deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou no contrato.

  - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

    - não produziu os resultados acordados;

    - deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

    - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada,

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

  - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

- EM = I x N x VP, sendo:

- EM = Encargos moratórios;

- N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

- VP = Valor da parcela a ser paga.

- I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

- DO REAJUSTE

  - O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observando o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IGPM ou por outro índice oficial que venha substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação acumulada.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo de vigência do Termo de Contrato é 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

    - Os serviços tenham sido prestados regularmente;

    - A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

    - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

    - A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

    - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa a Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; não mantiver a proposta ou descumprir prazos legais e contratuais.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

    - multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento) recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

      - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - multa compensatória de até 8% (oito. por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

      - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA estará sujeita ainda, nos casos em que as multas e sanções aplicadas não sejam suficientes para compensar os danos suportados pela Administração, ao pagamento de uma indenização suplementar.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à HEMOBRÁS serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da HEMOBRÁS, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I – DETALHAMENTO DOS INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS

- Lote 01 – temperatura/umidade;

- Lote 02 – Massa.

- ANEXO II – PLANILHA DE CALIBRAÇÕES/AJUSTES

- ANEXO III – Modelo de Atestado de Vistoria.

- ANEXO IV - Modelo de declaração de conhecimento do local de prestação dos serviços.

Goiana, 23 de outubro de 2017.

ELABORADO POR: João Maria Alves da Cruz Júnior (Técnico Industrial e de Gestão Corporativa – Automação Industrial)

APROVADO POR: Carlos Vinícius Viana de Souza (Chefe do Serviço de Manutenção)

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS/ INSTRUMENTOS.

| Lote 1 _ Temperatura/Umidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento | Local de uso | Quantidade | Capacidade | Resolução | Frequência de calibração | Pontos de calibração | Faixa de operação | Critério de aceitação | observações |
| Sensor de temperatura PT-100 | Sala N108- Triagem do plasma | 4 | -50°C a 50°C | 0,1ºC | Anual | 0°C, 5°C,10°C | 2°C a 8°C | 2°C | Calibração em malha |
| Sensor de temperatura PT-100 | Sala N109 - Recepção do plasma | 4 | -50°C a 50°C | 0,1ºC | Anual | 0°C, 5°C,10°C | 2°C a 8°C | 2°C | Calibração em malha |
| Sensor de temperatura PT-100 | Sala N110 - Expedição de plasma | 4 | -50°C a 50°C | 0,1ºC | Anual | 0°C, 5°C,10°C | 2°C a 8°C | 2°C | Calibração em malha |
| Sensor de temperatura PT-100 | Sala N131 - Armazém | 6 | -50°C a 50°C | 0,1ºC | Anual | -30°C,-35°C,-40°C | -32°C a - 38°C | 2°C | Calibração em malha |
| Sensor de temperatura PT-100 | Sala N132 - Transporte de plasma | 4 | -50°C a 50°C | 0,1ºC | Anual | -10°C, -15°C, -20°C | -12°C a -18°C | 2°C | Calibração em malha |
| Sensor de temperatura PT-100 | Sala N133 - Transporte de plasma | 4 | -50°C a 50°C | 0,1ºC | Anual | -10°C, -15°C, -20°C | -12°C a -18°C | 2°C | Calibração em malha |
| Sensor de temperatura PT-100 | Sala N134 - Armazém | 6 | -50°C a 50°C | 0,1ºC | Anual | -10°C, -15°C, -20°C | -12°C a -18°C | 2°C | Calibração em malha |
| Sensor de temperatura PT-100 | Sala N136 - Armazenamento de etiquetas | 4 | -50°C a 50°C | 0,1ºC | Anual | 0°C, 5°C,10°C | 2°C a 8°C | 2°C | Calibração em malha |
| Termômetro digital de parede | Bloco B01 | 5 | -50°C a 70°C | 0,1ºC | Anual | 0°C, 5°C,10°C | 2°C a 8°C | 2°C | - |
| Termômetro infravermelho digital | Sala N104 | 1 | -330°C a 110°C | 0,2ºC | Bienal | -40ºC, -20ºC, 0ºC, 10ºC, 25ºC | -40ºC a 25ºC | 2°C | - |
| Sensor de temperatura de Freezer | Sala D209 | 7 | _40°C a 60 °C | 1°C | Anual | _20°C, -22°C e -35°C | 3°C | Utilizado o fator 5 |  |
| Termohigrômetro | Operador Logistico/ Sala N122 | 3 | Temperatura: Externo: _20°C a 70°C. Interno: 0° C a 50°C. Umidade: 30% a 90 % UR | Temperatura: 0,1°C Umidade: 1% UR | Anual | 1°C, 8°C, 26°C | 2° a 25°C | 2,0°C | O usuário indicou que não há necessidade de calibrar o instrumento para umidade, portanto, o mesmo não poderá ser utilizado para o monitoramento deste parâmetro. |
| Termometro digital | Operador Logistico | 1 | - 50 à 850 °C | 0,1 °C | Bienal | _30°C, _25°C, _15°C, 0°C, 2°C, 8°C, 15°C e 30°C | -30 à 30 °C | 2,0 °C |  |
| Termometro ASTM 82°C | Sala N119 _ B06 | 2 | _10°C a 100°C | 1°C | Anual | 0°C, 10°C, 30°C, 40°C e 90°C | 15°C a 35°C | 2°C |  |
| Data Logger MX2300 HOBO | Garantia da Qualidade | 50 | -40°C a 100°C | 0,04°C | Anual | - 40ºC; -10ºC; +10ºC; +70ºC. | -40°C a 70°C | 0,5°C | Calibração deverá ser realizada em conformidade com o manual HOBO dataloggers. |

| Lote 2 _ Massa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento | Local de uso | Quantidade | Capacidade | Resolução | Frequência de calibração | Pontos de calibração | Faixa de operação | Critério de aceitação | observações |
| Conjunto de pesos padrão | Sala N108 -Triagem de plasma | 3 | Pesos de 50 g, 100g, 200g e 500g | NA | Bienal | 50g, 100g, 200g, 500g | NA | 0,3g; 0,5g; 1,0g;2,5g | Referência para critério de aceitação: Portaria INMETRO n° 233, de 22 de Dezembro de 1994 |
| Balança Digital | Sala N108 -Triagem de plasma | 9 | 5 kg | 0,001 kg | Semestral | 50 g, 100g, 200g, 500g | 100g a 500g | 5g | Criterio de aceitação definido de acordo com a verificação contida no POP-301-009 _ Utilização das balanças. Realizar testes de acúracia, de excentricidade e repetitividade. |
| Balança analítica | Sala N122 | 1 | 220 g | 0,0001g | anual | 200 g | 0 a 220 g | 1 mg | Critério definido internamente. |

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – Modelo de apresentação de Proposta.

|  | Modelo de apresentação de proposta. |
| --- | --- |
| Empresa Licitante: |  |
| CNPJ |  |
| Número da Proposta |  |
| Data de apresentação da proposta |  |
| Resumo da descrição dos serviços. | Prestação de Serviço de calibração/ajuste dos equipamentos / instrumentos que compõe o plano de calibração de 2017 das áreas de armazenagem do plasma, serviço de produção farmacêutica e gerência de controle de qualidade da Hemobrás. Os equipamentos e instrumentos encontram-se no site da Hemobrás, Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, localizada na Rodovia BR-101, KM 2, quadra D, Lote 07 – Zona Rural, Goiana/PE, CEP.: 55900-000. Os quantitativos estão detalhados nos ANEXOS I e II deste instrumento. |

| Planilha de Composição de Preço _ Lote 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibrações previstas no plano anual |  |  |  |
| Instrumento/ equipamento | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total |
| Sensor de temperatura PT-100 | 54 |  |  |
| Termômetro digital de parede | 5 |  |  |
| Termômetro infravermelho digital | 1 |  |  |
| Sensor de temperatura de freezer | 10 |  |  |
| Termohigrômetro | 3 |  |  |
| Termômetro digital | 1 |  |  |
| Termômetro ASTM 82°C | 2 |  |  |
| Data Logger MX2300 HOBO | 70 |  |  |
| Valor Total (Lote 1) |  |  |  |

| Planilha de Composição de Preço _ Lote 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibrações previstas no plano anual |  |  |  |
| Instrumento/ equipamento | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total |
| Conjunto de pesos padrão | 3 |  |  |
| Balança digital | 27 |  |  |
| Balança analítica | 1 |  |  |
| Valor Total (Lote 2) |  |  |  |

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – Modelo de Atestado de Vistoria

ATESTADO DE VISTORIA

Processo nº:

Objeto: Prestação de Serviço de calibração/ajuste dos equipamentos / instrumentos que compõem o plano de calibração de 2017 das áreas de armazenagem do plasma, serviço de produção farmacêutica e gerência de controle de qualidade da Hemobrás. Os equipamentos e instrumentos encontram-se no site da Hemobrás, Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, localizada na Rodovia BR-101, KM 2, quadra D, Lote 07 – Zona Rural, Goiana/PE, CEP.: 55900-000.

ATESTAMOS, para fins de participação no processo licitatório em epígrafe, que a empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º______________________________, visitou as instalações determinadas pela HEMOBRÁS em ____/____/____, onde tomou conhecimento das informações referentes ao local, dependências e infraestrutura necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação, não sendo aceitas posteriormente, justificativas do não conhecimento do local, dos materiais, dos equipamentos, quantidades, acessórios a serem fornecidos e dos serviços a serem executados.

_______________________, ____ de ______________ de ________.

| Nome: CPF: Representante da LICITANTE |  | Nome: CPF: Representante da HEMOBRÁS |
| --- | --- | --- |

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA –

Modelo de declaração de conhecimento do local de prestação dos serviços.

Processo nº:

Objeto: Prestação de Serviço de calibração/ajuste dos equipamentos / instrumentos que compõem o plano de calibração de 2017 das áreas de armazenagem do plasma, serviço de produção farmacêutica e gerência de controle de qualidade da Hemobrás. Os equipamentos e instrumentos encontram-se no site da Hemobrás, Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, localizada na Rodovia BR-101, KM 2, quadra D, Lote 07 – Zona Rural, Goiana/PE, CEP.: 55900-000.

À

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás)

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, declara para os devidos fins que tem conhecimento das condições e peculiaridades do local onde será realizado o serviço objeto da Licitação em epígrafe, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento das dependências, dos materiais, dos equipamentos, quantidades, acessórios a serem fornecidos e dos serviços a serem executados.

__________________, ____ de ______________ de ________.

_____________________________________________

Representante da LICITANTE