## ANEXO VII
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo VII- Planilha de composição de BDI
Memorial de cálculo
em que, AC é a taxa de rateio da administração central; S é uma taxa representativa de seguros; R corresponde aos riscos imprevistos; G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas; DF é a taxa representativa das despesas financeiras; L corresponde a remuneração bruta do construtor; I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
BDI de serviços (BDI _ S) |  | % | BDI de materiais (BDI_M | %
Administração central (AC) |  | 7.93% | Administração central (AC) | 7.93%
Seguro + Garantia (S+G) |  | 0.51% | Seguro + Garantia(S+G) | 0.51%
Despesa financeira |  | 1.07% | Despesa financeira | 1.07%
risco |  | 1.97% | risco | 1.97%
lucro bruto |  | 11% | lucro bruto | 8%
ISS* |  | 2% | ISS* | 0%
Cofins |  | 3% | Cofins | 3%
PIS |  | 0.65% | PIS | 0.65%
Valor do BDI_S |  | 31.28% | Valor do BDI_M | 25.08%
*De acordo com o código tributário do Municipio de Goiana/PE, para a prestação de serviços de qualquer natureza é devido o imposto (ISS) com aliquota de 2,00%. Contudo, em conformidade com o Artigo 76 do referido TCM, exclui-se sobre a incidência do referido imposto. Código Tributário

## ANEXO VIII
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo VIII- Planilha de composição de custos mensais de serviços de manutenção dos sistemas de refrigeração.
Item | Descrição |  | Custo | % BDI | Valor com BDI
1 | Mão de obra (salários, engargos, benefícios...). Referência: ANEXO IX |  | 465632.1386 | 31.28% | 611300.4256
2 | Ferramental/ equipamentos. Referência: ANEXO XIV_D |  | 12845.4598 | 25.08% | 16067.6502
3 | Análise e tratamento de água, em conformidade com o item 10.1.6 do Termo de referência. Referência: ANEXO XV |  | 15660 | 31.28% | 20559.072
4 | Execução e gerenciamento de PPRA |  | 1531.44 | 31.28% | 2010.47
5 | Execução e gerenciamento de PCMSO |  | 901.11 | 31.28% | 1182.98
6 | Preposto (Jornada de 40 horas mensais, conforme item 7.7 do TR) |  | 15310.97 | 31.28% | 20100.2414
Valor anual dos custos fixos de manutenção dos sistemas |  |  |  |  | 671220.8392
Valor mensal (valor anual/12) |  |  |  |  | 55935.0699

## ANEXO IX
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo IX_ Planilha de composição de custos com mão de obra
Sindicato da categoria
Ano, acordo, convenção ou sentença em dissídio coletivo (data base)
Custos |  |  | Posto de Trabalho
Item | Descrição |  | Técnico de Refrigeração | Auxiliar de Refrigeração | Técnico Eletrotécnico | Técnico Mecânico
1 | Salário | 1.1 Salário base | 3508.99 | 1860.25 | 3508.99 | 3508.99
|  | 1.2 Adicional de periculosidade |  |  | 1052.697
1.3 outros (especificar)*
2 | Benefícios | 2.1 Transporte | 450 | 450 | 450 | 450
|  | 2.2 Auxílio alimentação | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54
|  | 2.3 Seguro de vida, invalidez e funeral * | 10 | 10 | 10 | 10
2.4 Outros (especificar) *
3 | Encargos Sociais sobre salário.. Referência: ANEXO X |  | 2493.8392 | 1322.0797 | 3241.991 | 2493.8392
4 | EPI's por empregado** (Parcela mensal- Custo de EPI's anual/12). Referência: ANEXO XI |  | 126.9875 | 126.9875 | 193.3658 | 126.9875
5 | Exames períodicos (Parcela mensal custo anual com exames períodicos/12).Referência: ANEXO XII |  | 16.385 | 16.385 | 16.385 | 16.385
6 | Treinamentos de Segurança do Trabalho (Parcela mensal - custo anual/12). Referência: ANEXO XIII |  | 57.3333 | 57.3333 | 57.3333 | 57.3333
7 | Ferramentas por posto de trabalho Referência: Anexo XIV _ A, B e C |  | 51.2058 |  | 71.6298 | 312.0246
Custo total por posto de trabalho |  |  | 7096.075 | 4275.5755 | 8963.3021 | 7096.075
Observações.
* Outros itens da composição da remuneração e dos benefícios não previstos na tabela acima, estabelecidos nos acordos ou convenções coletivas.
Posto de trabalho |  |  | Quantidade | Custo unitário |  | Custo Total
P1 | Técnico de Refrigeração |  | 2 | 7096.075 |  | 14192.1501
P2 | Técnico Eletrotécnico |  | 1 | 8963.3021 |  | 8963.3021
P3 | Auxiliar de mecânica |  | 2 | 4275.5755 |  | 8551.151
P3 | Técnico Mecânico |  | 1 | 7096.075 |  | 7096.075
Custo Total Mensal (P1+P2+P3+P4+P5) | [5 empty] | 38802.6782
Custo Total Anual (Custo Mensal*12) | [5 empty] | 465632.1386
Observação: No dimensionamento da planilha de composição dos custos com mão de obra foi tomado como referência para avaliação de atendimento a requisitos da categoria a convenção coletiva 2017/2019 do Sindicato dos trabalhadores na Ind. construção civil e pesada de Pernambuco (SINDUSCON), registrado na data 24/11/2017 no Ministério de Trabalho e Emprego sob o número de registro PE001539/2017.

## ANEXO X
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo X- Planilha dos encargos referentes à mão de obra sem desoneração.
A | Grupo A – Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica ou convenção coletiva de trabalho, que concedem benefícios aos empregados; como Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário Educação e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para instituições de caráter público, tais como Incra, Sesi, Senai e Sebrae.
A1 | INSS |  | 20%
A2 | FGTS - Artigo 15, Lei 8030/90 e Art. 7°, Inciso III CF/88 |  | 8%
A3 | SESI/SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90 |  | 1.5%
A4 | SENAI/SENAC - Decreto 2.318/86 |  | 1%
A5 | INCRA - Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70 |  | 0.2%
A6 | SEBRAE - Artigo 8°, Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90 |  | 0.6%
A7 | Salário Educação - artigo 3°, Inciso I, Decreto 87.043/82 |  | 2.5%
A8 | Riscos ambientais do Trabalho - RAT (Cod. 8121-4/00) x FAP (1,750) - Art 3° do Decreto n°6.957/2009 |  | 3%
A9 | SECONCI |  | 0%
A | Subtotal |  | 36.8%
B | Grupo B – Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A, e caracterizam-se por custos advindos da remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso semanal remunerado, férias gozadas, feriados e 13º salário.
B1 | Auxilio - Enfermidade |  | 0.71%
B2 | 13° saláro |  | 8.33%
B3 | Licença paternidade |  | 0.06%
B4 | Faltas Justificadas |  | 0.56%
B5 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.09%
B6 | férias gozadas |  | 5.9%
B7 | Salario maternidade |  | 0.02%
B | Subtotal |  | 15.67%
C | Grupo C – Encargos Sociais que não recebem incidência do Grupo A, os quais são predominantemente indenizatórios e devidos na ocasião da demissão do trabalhador, como aviso prévio, férias, quando vencidas e não gozadas (indenizadas), e outras indenizações.
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 3.71%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.58%
C4 | Deposito Rescisão sem justa causa |  | 3.81%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.31%
C | Subtotal |  | 12.5%
D | Grupo D – Reincidências de um grupo sobre outro.
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 5.77%
D2 | Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado. |  | 0.33%
D | Subtotal |  | 6.1%
Total _ Encargos Sociais (A + B + C + D) |  |  | 71.07%

## ANEXO XI_A
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XI _A- Planilha de composição de custos com Equipamentos de Proteção Individual (por empregado, exceto técnico eletrotécnico
Item | Descrição |  | Qtde estimada/ ano | Custo Unitário (R$) | Custo anual (R$)
1 | Macacão com emblema da empresa |  | 2 | 102.1 | 204.2
2 | Camisa gola polo com bolso, 2 (dois) botões e emblema da empresa |  | 2 | 22.1 | 44.2
3 | Calça jeans com emblema da empresa |  | 2 | 46.28 | 92.56
4 | Cinto paraquedista 5 pontas, com talabarte e trava quedas para corda de 12mm |  | 1 | 477.6 | 477.6
5 | Óculos de proteção - ampla visão |  | 2 | 17.81 | 35.62
6 | Bota de segurança com biqueira (par) |  | 2 | 33.13 | 66.26
7 | Capacete com jugular |  | 1 | 31.4 | 31.4
8 | Protetor auricular (tipo: concha) |  | 2 | 13.57 | 27.14
9 | Respirador facial com filtro para gases (incluindo amônia) |  | 1 | 40.8 | 40.8
10 | Filtro para respirador purificador de ar tipo peça facial inteira (A1B1E1K1P2) |  | 2 | 27.38 | 54.76
11 | Luvas de proteção mecânica (par) |  | 4 | 19.87 | 79.48
12 | Japona térmica com gramatura de 200 g/m2, ou com gramatura diferente desde que a especificação seja adequada aos ambientes frios da Hemobrás. |  | 1 | 90.71 | 90.71
13 | Calça térmica com gramatura de 200 g/m2, ou com gramatura diferente desde que a especificação seja adequada aos ambientes frios da Hemobrás. |  | 1 | 61.52 | 61.52
14 | Meia térmica (par - para temperatura de 5°C) |  | 2 | 8.41 | 16.82
15 | Bota térmica (par - para temperatura de 5°C) |  | 1 | 40.17 | 40.17
16 | Balaclava térmica (para temperatura de 5°C) |  | 1 | 19.47 | 19.47
17 | Luva térmica (par - para temperatura de 5°C) |  | 1 | 28.5 | 28.5
18 | Protetor solar FPS 60 |  | 4 | 28.16 | 112.64
19 | Outros (especificar)
0
Custo Total Anual |  |  |  |  | 1523.85
Parcela mensal (Custo total anual/12) |  |  |  |  | 126.9875

## ANEXO XI_B
Mapeamento dos Preços _ Processo n° 25800.002178/2019
Anexo XI_B- Planilha de composição de custos com Equipamentos de Proteção Individual _ Eletrotécnico
Item | Descrição |  | Qtde estimada/ ano | Custo Unitário (R$) | Custo anual (R$)
1 | Macacão com emblema da empresa |  | 2 | 102.1 | 204.2
2 | Camisa gola polo com bolso, 2 (dois) botões e emblema da empresa |  | 2 | 22.1 | 44.2
3 | Calça jeans com emblema da empresa |  | 2 | 46.28 | 92.56
4 | Cinto paraquedista 5 pontas, com talabarte e trava quedas para corda de 12mm |  | 1 | 477.6 | 477.6
5 | Óculos de proteção - ampla visão |  | 2 | 17.81 | 35.62
6 | Bota de segurança com biqueira (par) |  | 2 | 33.13 | 66.26
7 | Capacete com jugular |  | 1 | 31.4 | 31.4
8 | Protetor auricular (tipo: concha) |  | 2 | 13.57 | 27.14
9 | Respirador facial com filtro para gases (incluindo amônia) |  | 1 | 40.8 | 40.8
10 | Filtro para respirador purificador de ar tipo peça facial inteira (A1B1E1K1P2) |  | 2 | 27.38 | 54.76
11 | Luvas de proteção mecânica (par) |  | 4 | 19.87 | 79.48
12 | Japona térmica com gramatura de 200 g/m2, ou com gramatura diferente desde que a especificação seja adequada aos ambientes frios da Hemobrás. |  | 1 | 90.71 | 90.71
13 | Calça térmica com gramatura de 200 g/m2, ou com gramatura diferente desde que a especificação seja adequada aos ambientes frios da Hemobrás. |  | 1 | 61.52 | 61.52
14 | Meia térmica (par - para temperatura de 5°C) |  | 2 | 8.41 | 16.82
15 | Bota térmica (par - para temperatura de 5°C) |  | 1 | 40.17 | 40.17
16 | Balaclava térmica (para temperatura de 5°C) |  | 1 | 19.47 | 19.47
17 | Luva térmica (par - para temperatura de 5°C) |  | 1 | 28.5 | 28.5
19 | Luva isolante Classe 0 (par-para baixa tensão) |  | 1 | 154 | 154
20 | Luva de cobertura para luva isolante (par) |  | 1 | 19 | 19
21 | Bota para eletricista (par) |  | 1 | 36.4 | 36.4
22 | Balaclava anti-chama |  | 1 | 121.79 | 121.79
23 | Protetor facial para arco elétrico risco II |  | 1 | 221.35 | 221.35
24 | Roupa eletricista risco 2 (anti-chamas) |  | 2 | 178.32 | 356.64
25 | Protetor solar FPS 60 |  | 4 | 28.16 | 112.64
26 | Outros (especificar)
Custo Total Anual |  |  |  |  | 2320.39
Parcela mensal (Custo total anual/12) |  |  |  |  | 193.3658

## ANEXO XII
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XII- Planilha de composição de custos com exames períodicos de saúde.
Item | Descrição do Exame |  | Qtde estimada/ ano | Custo Unitário (R$) | Custo anual (R$)
1 | ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) |  | 1 | 20 | 20
2 | Hemograma Completo |  | 1 | 10.79 | 10.79
3 | Eletroencefalograma |  | 1 | 49.12 | 49.12
4 | Audiometria |  | 1 | 23.08 | 23.08
5 | Glicemia |  | 1 | 6.16 | 6.16
6 | Acuidade Visual |  | 1 | 18.88 | 18.88
7 | Eletrocardiograma |  | 1 | 38 | 38
8 | Exame Urina (ácidos hipúrico e metilhipúrico) |  | 1 | 26.84 | 26.84
9 | Gama GT |  | 1 | 3.75 | 3.75
10 | Outros (especificar) |  | 1
Custo Total Anual (R$) |  |  |  |  | 196.62
Parcela mensal (Custo total anual/12) |  |  |  |  | 16.385

## ANEXO XIII
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XIII- Planilha de composição de custos com treinamentos de segurança do trabalho
Item | Descrição do Exame |  | Qtde estimada/ ano | Custo Unitário (R$) | Custo anual (R$)
1 | Curso de NR 10 Básico |  | 1 | 245 | 245
2 | Curso de NR 33 |  | 1 | 240 | 240
3 | Curso de NR 35 |  | 1 | 203 | 203
4 | Outros (especificar) |  | 1
Custo Total Anual (R$) |  |  |  |  | 688
Parcela mensal (Custo total anual/12) |  |  |  |  | 57.3333

## ANEXO XIV_A
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XIV_A- Planilha de composição de custos com ferramentas e equipamentos (Téc. Refrigeração)
1- Ferramentas gerais
Item | Descrição | Qtde estimada | Custo Unitário (R$) | Vida util em meses (VU) | Fator de utilização 12/VU | Custo anual (=qtde*CU*FU)
1 | Maleta com divisões internas para acomodar ferramentas e cadeado com chave | 1 | 169.94 | 60 | 0.2 | 33.988
2 | Alicate de corte diagonal 6" com isolamento VDE | 1 | 18.6 | 24 | 0.5 | 9.3
3 | Alicate de bico meia cana 7.1/2", com isolamento VDE | 1 | 21.11 | 24 | 0.5 | 10.555
4 | Alicate universal 8", com isolamento VDE | 1 | 23.17 | 24 | 0.5 | 11.585
5 | Estilete 6" | 1 | 8.4 | 12 | 1 | 8.4
6 | Jogo de chave canhão (7", 8", 10" e 12"), com isolação VDE | 1 | 41 | 48 | 0.25 | 10.25
7 | Jogo de chave Philips em polegada (1/4X6”; 1/8x5”; 3/16x5”; 3/8x5” 3/8x8”; 1/4x1.1/2”;3/16x1.1/2”; 5/16x5”), com isolação VDE | 1 | 69.5 | 24 | 0.5 | 34.75
8 | Jogo de chave de fenda em polegada (1/4X6”; 1/8x5”; 3/16x6”; 3/8x8”; 1/4x1.1/2”;3/16x1.1/2”; 5/16x8”), com isolação VDE | 1 | 69.5 | 24 | 0.5 | 34.75
9 | Jogo de chave torx T7 a T40mm | 1 | 151.2 | 48 | 0.25 | 37.8
10 | Jogo de chave allen de 1/16 a 3/8" (com suporte boleado) | 1 | 47.58 | 48 | 0.25 | 11.895
11 | Lanterna recarregável | 1 | 39.72 | 12 | 1 | 39.72
12 | Trena de bolso de 5m | 1 | 9.88 | 24 | 0.5 | 4.94
13 | Alicate de pressão 8" | 1 | 130.85 | 48 | 0.25 | 32.7125
14 | Conjunto manifold (R22, R410A, R404A e R507C) | 1 | 780.92 | 36 | 0.33333 | 260.3067
15 | Chave ajustável 8" | 1 | 87.61 | 48 | 0.25 | 21.9025
16 | Chave ajustável 10" | 1 | 41.51 | 48 | 0.25 | 10.3775
17 | Chave ajustável 12" | 1 | 53.72 | 48 | 0.25 | 13.43
18 | Jogo de chave allen de 1,5 a 10mm (com suporte boleado) | 1 | 67.86 | 48 | 0.25 | 16.965
19 | Martelo pena 300g | 1 | 22 | 48 | 0.25 | 5.5
20 | Chave catraca conjugada 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8" | 1 | 26.71 | 60 | 0.2 | 5.342
Custo Total Anual | [5 empty] | 614.4692
Custo total mensal (Custo total anual/12) | [5 empty] | 51.2058

## ANEXO XIV_B
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XIV_B- Planilha de composição de custos com ferramentas e equipamentos (Téc. Eletrotécnico)
1- Ferramentas gerais
Item | Descrição | Qtde estimada | Custo Unitário (R$) | Vida util em meses (VU) | Fator de utilização 12/VU | Custo anual (=qtde*CU*FU)
1 | Maleta com divisões internas para acomodar ferramentas e cadeado com chave | 1 | 169.94 | 60 | 0.2 | 33.988
2 | Alicate de corte diagonal 6" com isolamento VDE | 1 | 18.6 | 24 | 0.5 | 9.3
3 | Alicate de bico meia cana 7.1/2", com isolamento VDE | 1 | 21.11 | 24 | 0.5 | 10.555
4 | Alicate universal 8", com isolamento VDE | 1 | 23.17 | 24 | 0.5 | 11.585
5 | Estilete 6" | 1 | 8.4 | 12 | 1 | 8.4
6 | Alicate eletricista decapador de fios auto ajustável | 1 | 120.53 | 24 | 0.5 | 60.265
7 | Jogo de chave canhão (7", 8", 10" e 12") com isolação VDE | 1 | 41 | 48 | 0.25 | 10.25
8 | Jogo de chave Philips em polegada (1/4X6”; 1/8x5”; 3/16x5”; 3/8x5” 3/8x8”; 1/4x1.1/2”;3/16x1.1/2”; 5/16x5”), com isolação VDE | 1 | 69.5 | 24 | 0.5 | 34.75
9 | Jogo de chave de fenda em polegada (1/4X6”; 1/8x5”; 3/16x6”; 3/8x8”; 1/4x1.1/2”;3/16x1.1/2”; 5/16x8”), com isolação VDE | 1 | 69.5 | 24 | 0.5 | 34.75
10 | Jogo de chave torx T7 à T40mm | 1 | 151.2 | 48 | 0.25 | 37.8
11 | Alicate prensa terminais tubular | 1 | 135.86 | 24 | 0.5 | 67.93
12 | Lanterna recarregável | 1 | 39.72 | 12 | 1 | 39.72
13 | Detector de tensão AC | 1 | 103.66 | 60 | 0.2 | 20.732
14 | Alicate amperímetro AC/DC True-RMS, com certificado de calibração | 1 | 660.34 | 48 | 0.25 | 165.085
15 | Faca decapadora | 1 | 155.1 | 12 | 1 | 155.1
16 | Multímetro digital | 1 | 163.67 | 60 | 0.2 | 32.734
17 | Jogo de soquete sextavado 1/2" 10-32mm (25 peças no mínimo, com estojo) | 1 | 399.99 | 60 | 0.2 | 79.998
18 | Alicate prensa terminal ilhós/tubular de 0,5 a 4mm | 1 | 94.57 | 48 | 0.25 | 23.6425
19 | Alicate prensa terminais olhal | 1 | 72.13 | 48 | 0.25 | 18.0325
20 | Trena de bolso 5m | 1 | 9.88 | 24 | 0.5 | 4.94
Custo Total Anual | [5 empty] | 859.557
Custo total mensal (Custo total anual/12) | [5 empty] | 71.6298

## ANEXO XIV_C
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XIV_C- Planilha de composição de custos com ferramentas e equipamentos (Téc. Mecânico)
1- Ferramentas gerais
Item | Descrição | Qtde estimada | Custo Unitário (R$) | Vida util em meses (VU) | Fator de utilização 12/VU | Custo anual (=qtde*CU*FU)
1 | Maleta com divisões internas para acomodar ferramentas e cadeado com chave | 1 | 169.94 | 60 | 0.2 | 33.988
2 | Alicate de corte diagonal 6" com isolamento VDE | 1 | 18.6 | 24 | 0.5 | 9.3
3 | Alicate de bico meia cana 7.1/2", com isolamento VDE | 1 | 21.11 | 24 | 0.5 | 10.555
4 | Alicate universal 8", com isolamento VDE | 1 | 23.17 | 24 | 0.5 | 11.585
5 | Estilete 6" | 1 | 8.4 | 12 | 1 | 8.4
6 | Jogo de chave canhão (7", 8", 10" e 12"), com isolação VDE | 1 | 41 | 48 | 0.25 | 10.25
7 | Jogo de chave Philips em polegada (1/4X6”; 1/8x5”; 3/16x5”; 3/8x5” 3/8x8”; 1/4x1.1/2”;3/16x1.1/2”; 5/16x5”), com isolação VDE | 1 | 69.5 | 24 | 0.5 | 34.75
8 | Jogo de chave de fenda em polegada (1/4X6”; 1/8x5”; 3/16x6”; 3/8x8”; 1/4x1.1/2”;3/16x1.1/2”; 5/16x8”), com isolação VDE | 1 | 69.5 | 24 | 0.5 | 34.75
9 | Jogo de chave torx T7 a T40mm | 1 | 151.2 | 48 | 0.25 | 37.8
10 | Jogo de chave allen de 1/16 a 3/8" (com suporte boleado) | 1 | 47.58 | 48 | 0.25 | 11.895
11 | Lanterna recarregável | 1 | 39.72 | 12 | 1 | 39.72
12 | Trena de bolso de 5m | 1 | 9.88 | 24 | 0.5 | 4.94
13 | Alicate de pressão 8" | 1 | 130.85 | 48 | 0.25 | 32.7125
14 | Chave ajustável 8" | 1 | 87.61 | 48 | 0.25 | 21.9025
15 | Chave ajustável 10" | 1 | 41.51 | 48 | 0.25 | 10.3775
16 | Chave ajustável 12" | 1 | 53.72 | 48 | 0.25 | 13.43
17 | Jogo de chave allen de 1,5 a 10mm (com suporte boleado) | 1 | 67.86 | 48 | 0.25 | 16.965
18 | Martelo pena 300g | 1 | 22 | 48 | 0.25 | 5.5
19 | Chave catraca conjugada 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8" | 1 | 26.71 | 60 | 0.2 | 5.342
20 | Alicate bomba d'água 10" oval | 1 | 154.37 | 24 | 0.5 | 77.185
21 | Alicate para anel externo 5" reto | 1 | 43.28 | 24 | 0.5 | 21.64
22 | Alicate para anel externo 7" reto | 1 | 31.09 | 24 | 0.5 | 15.545
23 | Alicate para anel interno 5" reto | 1 | 21.89 | 24 | 0.5 | 10.945
24 | Alicate para anel interno 5" curvo | 1 | 37.69 | 24 | 0.5 | 18.845
25 | Jogo de chave combinada 6 a 32 | 1 | 175.66 | 60 | 0.2 | 35.132
26 | Jogo de chave combinada 1/4" a 1.1/4" | 1 | 360.36 | 60 | 0.2 | 72.072
27 | Marreta 1,2kg | 1 | 15.93 | 48 | 0.25 | 3.9825
28 | Martelo bola 300g | 1 | 28 | 48 | 0.25 | 7
29 | Martelo bola 500g | 1 | 26.43 | 48 | 0.25 | 6.6075
30 | Martelo de poliuretano azul | 1 | 379.67 | 36 | 0.33333 | 126.5567
31 | Punção de centro 5x120 | 1 | 16.88 | 48 | 0.25 | 4.22
32 | Jogo de saca pino paralelo, 6 peças - 2mm a 8mm | 1 | 143.33 | 36 | 0.33333 | 47.7767
33 | Cabo T encaixe de 1/2 | 1 | 34.85 | 36 | 0.33333 | 11.6167
34 | Jogo de talhadeira para mecânico, 7 peças | 1 | 145.9 | 48 | 0.25 | 36.475
35 | Extrator abertura 180 - 2 garras deslizantes | 1 | 561.6 | 36 | 0.33333 | 187.2
36 | Extrator abertura 250 - 2 garras deslizantes | 1 | 661.16 | 36 | 0.33333 | 220.3867
37 | Extrator abertura 100 - articulado reversível | 1 | 44 | 36 | 0.33333 | 14.6667
38 | Paquímetro universal 150mm - Escala 1/128" e 0,02mm | 1 | 146.14 | 36 | 0.33333 | 48.7133
39 | Micrômetro externo 0 a 25 - Escala 0,01mm | 1 | 74.67 | 36 | 0.33333 | 24.89
40 | Micrômetro externo 25 a 50 - Escala 0,01mm | 1 | 159.32 | 36 | 0.33333 | 53.1067
41 | Jogo de vazadores, mínimo 12 peças - 3mm a 19mm | 1 | 85.08 | 36 | 0.33333 | 28.36
42 | Kit para montagem de rolamentos | 1 | 4785.33 | 36 | 0.33333 | 1595.11
43 | Torquímetro de estalo 0 a 150Nm | 1 | 716.78 | 36 | 0.33333 | 238.9267
44 | Torquímetro de estalo 150 a 300Nm | 1 | 1344.92 | 36 | 0.33333 | 448.3067
45 | Jogo de limas diamantadas, mínimo 10 peças | 1 | 104.6 | 36 | 0.33333 | 34.8667
Custo Total Anual | [5 empty] | 3744.2948
Custo total mensal (Custo total anual/12) | [5 empty] | 312.0246

## ANEXO XIV_D
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XIV_D- Planilha de composição de custos com ferramentas e equipamentos (Uso em geral)
1- Ferramentas gerais
Item | Descrição | Qtde estimada | Custo Unitário (R$) | Vida util em meses (VU) | Fator de utilização 12/VU | Custo anual (=qtde*CU*FU)
1 | Ferro em solda 60W 220V | 1 | 20.17 | 24 | 0.5 | 10.085
2 | Capacímetro digital | 1 | 157.41 | 48 | 0.25 | 39.3525
3 | Termômetro digital laser -40 a 220°C | 1 | 110.92 | 60 | 0.2 | 22.184
4 | Termômetro penta | 1 | 406.85 | 60 | 0.2 | 81.37
5 | Extensão elétrica de 50m em cabo PP | 2 | 156 | 24 | 0.5 | 156
6 | Macete de borracha 60mm | 1 | 12.39 | 36 | 0.33333 | 4.13
7 | Lanterna, carregador e bateria | 1 | 62.84 | 24 | 0.5 | 31.42
8 | Conjunto de torquímetro | 1 | 3111.92 | 48 | 0.25 | 777.98
9 | Furadeira de impacto elétrica | 1 | 373.06 | 60 | 0.2 | 74.612
10 | Kit curvador de tubos de 1/4" a 7/8" | 1 | 634 | 60 | 0.2 | 126.8
11 | Kit alargador e flangeador com cortador de tubos | 2 | 168.82 | 48 | 0.25 | 84.41
12 | Serra copo diamantada, mínimo 14 peças, 19mm - 76mm | 1 | 487.48 | 12 | 1 | 487.48
13 | Vacuômetro digital 7 CFM | 2 | 898.63 | 48 | 0.25 | 449.315
14 | Escada com dois lances de 5 metros, revest. Fibra | 2 | 960 | 60 | 0.2 | 384
15 | Escada articulada (4x3) | 1 | 691.67 | 60 | 0.2 | 138.334
16 | Portátil caixa de bloqueio-vermelho | 2 | 672.03 | 48 | 0.25 | 336.015
17 | Etiqueta de identificação de bloqueio | 20 | 4.7 | 12 | 1 | 94
18 | Bloqueio disjuntor tripolar caixa moldada médio | 10 | 82.97 | 48 | 0.25 | 207.425
19 | Bloqueio disjuntor tripolar caixa moldada pequeno | 10 | 74.65 | 48 | 0.25 | 186.625
20 | Bloqueio de válvula com bloqueio a cabo | 4 | 765.4 | 48 | 0.25 | 765.4
21 | Garra multiplicadora confeccionada em aço com cobertura vinílica, com 6 furos para cadeados, garra de 25 ou 38mm de diâmetro, tamanho de 114 x 40 x 10mm, cor metálica e vermelho | 4 | 49.75 | 48 | 0.25 | 49.75
22 | Jogo de chave tipo relojoeiro | 2 | 31.92 | 24 | 0.5 | 31.92
23 | Jogo de broca aço rápido em mm - 1,5 a 10mm | 2 | 93.12 | 24 | 0.5 | 93.12
24 | Jogo de broca aço rápido em pol. - 1/16" a 3/8" | 2 | 137.99 | 24 | 0.5 | 137.99
25 | Jogo de broca de vídea (5 a 13mm) | 2 | 169.45 | 24 | 0.5 | 169.45
26 | Desandador vira macho 250 x 167 e tipo pinça de 350 x 262 | 1 | 37.12 | 24 | 0.5 | 18.56
27 | Jogo de encaixe tipo canhão com cabo isolado | 1 | 238.18 | 24 | 0.5 | 119.09
28 | Alicate rebitador | 2 | 19.28 | 24 | 0.5 | 19.28
29 | Bloqueador disjuntor PIS | 8 | 128.08 | 48 | 0.25 | 256.16
30 | Cadeado para bloqueio corpo em plástico resitente haste | 20 | 50.29 | 48 | 0.25 | 251.45
31 | Cone de sinalização | 8 | 23.04 | 60 | 0.2 | 36.864
32 | Alicate de pressão com mordente forjado 10" | 1 | 29 | 24 | 0.5 | 14.5
33 | 1 kit furadeira (furadeira de bateria + carregador + 2 baterias) | 1 | 617.37 | 48 | 0.25 | 154.3425
34 | Aspirador e soprador de pó | 1 | 151.5 | 60 | 0.2 | 30.3
35 | Jogo de chave combinada de 6 a 32, 36 e 38mm | 2 | 175.66 | 48 | 0.25 | 87.83
36 | Jogo de chave combinada de 1/4" a 1.1/4" | 2 | 360.36 | 48 | 0.25 | 180.18
37 | Jogo de chave soquete de 10 a 32mm; adaptador soquete encaixe de 1/2" para 3/4"; cabo T de 12" encaixe de 1/2"; catraca com encaixe de 1/2" | 2 | 399.99 | 48 | 0.25 | 199.995
38 | Aterramento rápido e temporário | 3 | 1447 | 48 | 0.25 | 1085.25
39 | Arco de serrra regulável 12" | 2 | 16.65 | 12 | 1 | 33.3
40 | Bomba de vácuo 12 CFM | 1 | 1254.99 | 48 | 0.25 | 313.7475
41 | Maçarico portátil | 2 | 223.72 | 48 | 0.25 | 111.86
42 | Cilindro de nitrogênio 1m³ | 2 | 743.43 | 60 | 0.2 | 297.372
43 | Lava jato portátil | 1 | 493.07 | 36 | 0.33333 | 164.3567
44 | Kit para solda oxi-acetileno (PPU) | 1 | 2375.03 | 60 | 0.2 | 475.006
45 | Lima meia-cana bastarda | 1 | 16 | 48 | 0.25 | 4
46 | Escova de aço manual com cabo | 1 | 5.16 | 36 | 0.33333 | 1.72
47 | Marreta 500g | 1 | 34.17 | 60 | 0.2 | 6.834
48 | Talhadeira de aço forjado | 1 | 12.77 | 48 | 0.25 | 3.1925
49 | Mangueira trançada 3/4" (30m) | 1 | 320 | 24 | 0.5 | 160
50 | Martelo bola 500g | 1 | 28.25 | 48 | 0.25 | 7.0625
51 | Kit para furadeira e parafusadeira | 1 | 134.95 | 48 | 0.25 | 33.7375
52 | Aplicador metálico tipo pistola manual para borracha de silicone | 1 | 18.43 | 48 | 0.25 | 4.6075
53 | Espátula lâmina 4cm | 2 | 5.2 | 48 | 0.25 | 2.6
54 | Chave de grifo ou chave para tubo 12" | 1 | 24.15 | 60 | 0.2 | 4.83
55 | Chave de grifo ou chave para tubo 18" | 1 | 85.74 | 60 | 0.2 | 17.148
56 | Chave de grifo ou chave para tubo 10" | 1 | 31.93 | 60 | 0.2 | 6.386
57 | Tesoura para chapa 250mm | 1 | 26.43 | 36 | 0.33333 | 8.81
58 | Guia fios 20m | 1 | 8.23 | 48 | 0.25 | 2.0575
59 | Alicate prensa terminais | 1 | 184.21 | 48 | 0.25 | 46.0525
60 | Detector de tensão AC | 1 | 103.66 | 60 | 0.2 | 20.732
61 | Multímetro digital com alicate amperímetro | 2 | 56.46 | 60 | 0.2 | 22.584
62 | Aquecedor de rolamentos por indução, para rolamentos com furo de até 100mm | 1 | 9166.37 | 60 | 0.2 | 1833.274
63 | Recolhedora/Recicladora de fluido refrigerante | 1 | 3106.33 | 60 | 0.2 | 621.266
64 | Cilindro para recolhimento de fluido refrigerante | 4 | 708.06 | 48 | 0.25 | 708.06
65 | Torno de bancada (morsa) 5" | 1 | 155.94 | 60 | 0.2 | 31.188
66 | Conjunto de bomba e cilindro hidráulico 5T simples ação | 1 | 1532.12 | 36 | 0.33333 | 510.7067
Custo Total Anual | [5 empty] | 12845.4598
Custo total mensal (Custo total anual/12) | [5 empty] | 1070.455

## ANEXO XV
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XV- Planilha de composição de custos com análise e tratamento de água
1-Serviços
Item | Descrição |  | Custo mensal
1 | Central de água gelada B01 _ Análise e tratamento de água dos condensadores evaporativos incluindo 2 (duas) visitas mensais de profissional qualificado para coleta de água, análise e emissão de laudo contemplando todos os parâmetros estabelecidos no item 6.4, disponibilização de equipamentos e abastecimento dos reservatórios de produtos químicos. |  | 250
2 | Central de água gelada B03/B04 _ Análise e tratamento de água dos condensadores evaporativos incluindo 2 (duas) visitas mensais de profissional qualificado para coleta de água, análise e emissão de laudo contemplando todos os parâmetros estabelecidos no item 6.4, disponibilização de equipamentos e abastecimento dos reservatórios de produtos químicos. |  | 605
3 | Central de água gelada B06 _ Análise e tratamento de água dos condensadores evaporativos incluindo 2 (duas) visitas mensais de profissional qualificado para coleta de água, análise e emissão de laudo contemplando todos os parâmetros estabelecidos no item 6.4, disponibilização de equipamentos e abastecimento dos reservatórios de produtos químicos. |  | 250
4 | Central de água gelada B12 _ Análise e tratamento de água dos condensadores evaporativos incluindo 2 (duas) visitas mensais de profissional qualificado para coleta de água, análise e emissão de laudo contemplando todos os parâmetros estabelecidos no item 6.4, disponibilização de equipamentos e abastecimento dos reservatórios de produtos químicos. |  | 200
Custo mensal |  |  | 1305
Custo anual (custo mensal*12) |  |  | 15660

## ANEXO XVI
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XVI- Planilha de composição de custos com peças/ materiais/equipamentos com valor preestabelecido.
1- Insumos básicos
Item | Descrição |  | Qtde estimada/ ano | Custo Unitário (R$) | Custo total (R$) | BDI | Valor com BDI
1.1 | OLÉO VG 46 | Litro | 60 | 17.02 | 1021.2 | 25.08% | 1277.3606
1.2 | OLEO VG 68 | Litro | 60 | 17.2 | 1032 | 25.08% | 1290.8697
1.3 | GRAXA COBREADA | kg | 5 | 155.81 | 779.05 | 25.08% | 974.469
1.4 | FILTRO MANTA G4 1,5MT X 20M 200 GRAMAS POR METRO | m | 300 | 11.99 | 3597 | 25.08% | 4499.2813
1.5 | Abraçadeira de nylon 20 cm com 100 peças | Unidade | 2000 | 0.15 | 300 | 25.08% | 375.2528
1.6 | Abraçadeira Em Nylon - 238 X 4,8 Mm 24cm | Unidade | 2000 | 0.28 | 560 | 25.08% | 700.4719
1.7 | Fita Borracha Elastomérica Nbr Rolo 45mm x 3mmx10m | m | 200 | 2.77 | 554 | 25.08% | 692.9669
1.8 | Cilindro descartável para maçarico portátil (400g) | unidade | 8 | 49.24 | 393.92 | 25.08% | 492.732
1.9 | Estanho para solda em fio (500g) | unidade | 1 | 78.21 | 78.21 | 25.08% | 97.8284
1.10 | Estopa branca para limpeza | kg | 40 | 9 | 360 | 25.08% | 450.3034
1.11 | Fluido R141B | kg | 40.8 | 39.7 | 1619.76 | 25.08% | 2026.065
1.12 | Fluido refrigerante R-134 A | Kg | 136 | 32.35 | 4399.6 | 25.08% | 5503.2077
1.13 | Fluido refrigerante R-404a | Kg | 109 | 44.95 | 4899.55 | 25.08% | 6128.5665
1.14 | Fluido refrigerante R-407C | Kg | 113 | 34.51 | 3899.63 | 25.08% | 4877.8239
1.15 | Óleo desengripante (300 ml) | unidade | 50 | 7.96 | 398 | 25.08% | 497.8354
1.16 | Óleo poliolester para compressor de refrigeração | L | 25 | 116 | 2900 | 25.08% | 3627.4439
1.17 | Produto thilex | L | 50 | 31.95 | 1597.5 | 25.08% | 1998.2213
1.18 | Produto desengraxante biodegradável | L | 25 | 14.69 | 367.25 | 25.08% | 459.372
1.19 | Selante neutro de silicone branco ou cinza (50g) | unidade | 40 | 19.79 | 791.6 | 25.08% | 990.1671
1.20 | Vareta de solda foscoper | Unidade | 200 | 4.05 | 810 | 25.08% | 1013.1826 | 37973.4216
2- Bombas e motores
Item | Descrição |  | Qtde estimada/ ano | Custo Unitário (R$) | Custo total (R$) | BDI | Valor com BDI
2.1 | ACOPLAMENTO AE128 | PC | 2 | 411.04 | 822.08 | 25.08% | 1028.2928
2.2 | ACOPLAMENTO AE97 | PC | 2 | 197.44 | 394.88 | 25.08% | 493.9328
2.3 | ANEL DE DESGASTE 110/120X10 | PC | 2 | 64.83 | 129.66 | 25.08% | 162.1843
2.4 | ANEL DESGASTE 150/165X12 | PC | 2 | 127.16 | 254.32 | 25.08% | 318.1143
2.5 | ANEL DESGASTE 160/180X12 | PC | 2 | 114.16 | 228.32 | 25.08% | 285.5924
2.6 | ANEL DESGASTE 180/195X15 | PC | 2 | 138.51 | 277.02 | 25.08% | 346.5085
2.7 | EIXO CS50ES-dry | PC | 1 | 631.27 | 631.27 | 25.08% | 789.6195
2.8 | EIXO CS60ES-dry | PC | 1 | 802.71 | 802.71 | 25.08% | 1004.064
2.9 | JOGO DE JUNTAS BLOC32/40/50/65 | PC | 10 | 21.16 | 211.6 | 25.08% | 264.6783
2.10 | JOGO DE JUNTAS BLOC32/40/50/65 | PC | 10 | 21.16 | 211.6 | 25.08% | 264.6783
2.11 | JOGO DE JUNTAS BLOC32/40-200 | PC | 10 | 33.78 | 337.8 | 25.08% | 422.5347
2.12 | JOGO DE JUNTAS MCPK CS50/-200 BRA | PC | 10 | 56.49 | 564.9 | 25.08% | 706.6011
2.13 | JOGO DE JUNTAS MCPK CS60/-315 BRA | PC | 10 | 95.29 | 952.9 | 25.08% | 1191.928
2.14 | LUVA PROT EIXO 28/48,5x145 | PC | 2 | 495.19 | 990.38 | 25.08% | 1238.8096
2.15 | LUVA PROT EIXO 38/66,5x144 | PC | 2 | 760.66 | 1521.32 | 25.08% | 1902.9321
2.16 | LUVA PROT EIXO MEG.BLOC 1.3/4IN | PC | 2 | 207.19 | 414.38 | 25.08% | 518.3242
2.17 | LUVA PROT EIXO MEG.BLOC 1.3/4IN | PC | 2 | 207.19 | 414.38 | 25.08% | 518.3242
2.18 | LUVA PROT EIXO MEG.BLOC 1.3/8IN | PC | 2 | 138.24 | 276.48 | 25.08% | 345.833
2.19 | ROLAM.RAD.ESFER 6202 - 2Z | PC | 4 | 8.5 | 34 | 25.08% | 42.5287
2.20 | ROLAM.RAD.ESFER 6203 - 2Z | PC | 4 | 10 | 40 | 25.08% | 50.0337
2.21 | ROLAM.RAD.ESFER 6204 - 2Z | PC | 4 | 12.5 | 50 | 25.08% | 62.5421
2.22 | ROLAM.RAD.ESFER 6205-2Z | PC | 8 | 42.57 | 340.56 | 25.08% | 425.987
2.23 | ROLAM.RAD.ESFER 6206-2Z | PC | 8 | 53.51 | 428.08 | 25.08% | 535.4608
2.24 | ROLAM.RAD.ESFER 6207-2Z | PC | 8 | 28 | 224 | 25.08% | 280.1888
2.25 | ROLAM.RAD.ESFER 6209-2Z | PC | 8 | 312.21 | 2497.68 | 25.08% | 3124.2049
2.26 | ROLAM.RAD.ESFER 6211 - Z/C3 | PC | 4 | 65 | 260 | 25.08% | 325.2191
2.27 | ROLAM.RAD.ESFER 6212 - Z/C3 | PC | 4 | 105 | 420 | 25.08% | 525.354
2.28 | ROLAM.RAD.ESFER 6215 - C3 | PC | 4 | 170 | 680 | 25.08% | 850.5731
2.29 | ROLAM.RAD.ESFER 6216 - C3 | PC | 4 | 198 | 792 | 25.08% | 990.6674
2.30 | ROLAM.RAD.ESFER 6308-2Z | PC | 4 | 50 | 200 | 25.08% | 250.1685
2.31 | ROLAM.RAD.ESFER 6309-Z C3 | PC | 8 | 347.31 | 2778.48 | 25.08% | 3475.4415
2.32 | ROLAM.RAD.ESFER 6309-2Z C3 | PC | 8 | 65 | 520 | 25.08% | 650.4382
2.33 | ROLAM.RAD.ESFER 6309-C3 | PC | 4 | 60 | 240 | 25.08% | 300.2023
2.34 | ROLAM.RAD.ESFER 6310 C3 | PC | 8 | 163.78 | 1310.24 | 25.08% | 1638.9042
2.35 | ROLAM.RAD.ESFER 6311 C3 | PC | 8 | 135 | 1080 | 25.08% | 1350.9102
2.36 | ROLAM.RAD.ESFER 6312 C3 | PC | 6 | 212.21 | 1273.26 | 25.08% | 1592.648
2.37 | ROLAM.RAD.ESFER 6314-C3 | PC | 2 | 265 | 530 | 25.08% | 662.9467
2.38 | ROLAM.RAD.ESFER 6316-C3 | PC | 2 | 466.5 | 933 | 25.08% | 1167.0363
2.39 | ROLAM.RAD.ESFER 6319-C3 | PC | 2 | 660 | 1320 | 25.08% | 1651.1124
2.40 | ROLAM.RAD.ESFER 6322-C3 | PC | 2 | 1405 | 2810 | 25.08% | 3514.8681
2.41 | ROTOR 100-200 | PC | 1 | 854.24 | 854.24 | 25.08% | 1068.5199
2.42 | ROTOR 125-315 | PC | 1 | 1380.19 | 1380.19 | 25.08% | 1726.4006
2.43 | ROTOR KSB BLOC 50-160 | PC | 2 | 448.81 | 897.62 | 25.08% | 1122.7815
2.44 | ROTOR KSB BLOC32-200 | PC | 1 | 480.1 | 480.1 | 25.08% | 600.5296
2.45 | ROTOR MEG.BLOC65-160 | PC | 1 | 502.01 | 502.01 | 25.08% | 627.9356
2.46 | SELO MECÂNICO-CRANE KU0349S-21 | PC | 4 | 99.31 | 397.24 | 25.08% | 496.8848 | 40913.4399
3- Peças reservas dos chillers York
Item | Descrição |  | Qtde estimada/ ano | Custo Unitário (R$) | Custo total (R$) | BDI | Valor com BDI
3.1 | Resistência de aquecimento do carter(Código do fabricante: 25 32938 000) | PC | 2 | 1537 | 3074 | 25.08% | 3845.0906
3.2 | Sensor de temperatura (Código do fabricante: 025 47671) | PC | 4 | 187.33 | 749.32 | 25.08% | 937.2815
3.3 | Sensor de temperatura líquido 1 (Código do fabricante: 025 47670 000) | PC | 4 | 289.95 | 1159.8 | 25.08% | 1450.7274
3.4 | Sensor de temperatura sução/ líquido (Código do fabricante: 025 47673 000) | PC | 4 | 239.51 | 958.04 | 25.08% | 1198.3574
3.5 | Transdutor 0-275 PSI (Código do fabricante: 025 29139 009) | PC | 4 | 1201.67 | 4806.68 | 25.08% | 6012.4008
3.6 | Transdutor de pressão (Código do fabricante: 025 29583 002) | PC | 4 | 986.32 | 3945.28 | 25.08% | 4934.9248
3.7 | Válvula, elec. Exp/W/O cabo (Código do fabricante: 025 41565 000) | PÇ | 2 | 3627.81 | 7255.62 | 25.08% | 9075.6396
3.8 | Válvula Relf 1/2 NPTEx5/8 (Código do fabricante: 022 11312 000) | EA | 2 | 487.15 | 974.3 | 25.08% | 1218.6961
3.9 | Sensor de temperatura ambiente (Código do fabricante: 025 47688 000); | PÇ | 2 | 285.59 | 571.18 | 25.08% | 714.4564
3.10 | Sensor de nível refrigerante (Código do fabricante: 325 43503 001) | PC | 2 | 7487.61 | 14975.22 | 25.08% | 18731.6452
3.11 | Sensor de temperatura de óleo (Código do fabricante: 025 47672 000). | PÇ | 1 | 280.18 | 280.18 | 25.08% | 350.4611
3.12 | Hélice YCAV (Código do fabricante: 026 41594 000) | PC | 2 | 1579.96 | 3159.92 | 25.08% | 3952.563
3.13 | Tampa do radiador (Código do fabricante: 023 21927 000) | PC | 1 | 393.7 | 393.7 | 25.08% | 492.4568
3.14 | Filtro de oleo (Código do fabricante: 026 35601 00) | CJ | 4 | 439.92 | 1759.68 | 25.08% | 2201.083
3.15 | Anel Oring - Viton Preto (Código do fabricante: 028 13849 000) | CJ | 4 | 22.45 | 89.8 | 25.08% | 112.3257
3.16 | Propileno glicol (Código do fabricante: 013 03344 000) | UN | 1 | 2708.28 | 2708.28 | 25.08% | 3387.6324
3.17 | Núcleo sólido P/F Sec (Código do fabricante: 026 37540 000) | PC | 6 | 132.26 | 793.56 | 25.08% | 992.6188 | 59608.3604
4- Peças do sistema de refrigeração da Heatcraft
Item | Descrição | Código do fabricante | Qtde estimada/ ano | Custo Unitário (R$) | Custo total (R$) | BDI | Valor com BDI
4.1 | Compressor | SP21512517 | 2 | 1888.82 | 3777.64 | 25.08% | 4725.2336
4.2 | Compressor | SP33.1562.04 | 1 | 1245 | 1245 | 25.08% | 1557.2992
4.3 | Compressor | SP33.1924.02 | 1 | 1347 | 1347 | 25.08% | 1684.8852
4.4 | Compressor | SP33.1558.01 | 1 | 5646 | 5646 | 25.08% | 7062.2581
4.5 | Compressor | SP21512515 | 1 | 1850 | 1850 | 25.08% | 2314.0591
4.6 | Difusor | SP81.8027.00 | 4 | 237.64 | 950.56 | 25.08% | 1189.0011
4.7 | DP | SP13.8010.00 | 1 | 1387 | 1387 | 25.08% | 1734.9189
4.8 | Hélice | SP02.024.4 | 2 | 1036 | 2072 | 25.08% | 2591.7462
4.9 | Motor | SP14.0125.00 | 1 | 1025.12 | 1025.12 | 25.08% | 1282.2639
4.10 | Motor | SP14.0084.00 | 2 | 281.03 | 562.06 | 25.08% | 703.0487
4.11 | Motor | SP14.6002.00 | 4 | 82.77 | 331.08 | 25.08% | 414.129
4.12 | Motor | SP14.0083.00 | 2 | 231 | 462 | 25.08% | 577.8893
4.13 | Motor | SP14.0099.00 | 1 | 408 | 408 | 25.08% | 510.3438
4.14 | Motor | SP25309001W | 1 | 412 | 412 | 25.08% | 515.3472
4.15 | Motor | SP14.0083.00 | 1 | 231 | 231 | 25.08% | 288.9447
4.16 | Pressistato de Alta | SP13.8015.02 | 5 | 144 | 720 | 25.08% | 900.6068
4.17 | Pressostato de Baixa | SP13.8046.00 | 5 | 143.88 | 719.4 | 25.08% | 899.8563
4.18 | Sensor de Óleo | SP13.9026.01 | 1 | 1200 | 1200 | 25.08% | 1501.0113
4.19 | Tanque de Líquido | SP33.2005.00 | 2 | 200.54 | 401.08 | 25.08% | 501.688 | 30954.5302
* os itens 3 e 4 deverão ser adquiridos diretamente com os fabricantes (York e Heatcraft)
Custo Total Anual _ Estimado | [6 empty] | 169449.7521

## ANEXO XVII
Mapeamento dos Preços _ Processo n°25800.002178/2019
Anexo XVII- Valor Global do Contrato
Item | Descrição |  | Valor com BDI
1 | Serviços fixos de manutenção dos sistemas de refrigeração. (Referência: ANEXO IX) |  | 671220.8392
2 | Peças/materiais/equipamentos com valor preestabelecido (Referência: ANEXO XVI) |  | 169449.7521
3 | Valor anual estimado para aquisição de peças, materiais ou serviços extraordinarios, em conformidade com o item 8.5 do Termo de Referência. |  | 240000
4 | Outros (especificar);
Valor Global do Contrato |  |  | 1080670.5913