Anexo I do Edital

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**AQUISIÇÃO**

HEMOBRÁS

(Processo Administrativo nº 25800.003442/2023

1. DO OBJETO
   1. Aquisição e instalação de espelhos, mobiliários e acessórios em inox AISI 304 para o Bloco B05 em conjunto com a CGQ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
   1. As especificações técnicas do(s) item(ns) objeto da contratação é(são) aquela(s) prevista(s) no Anexo I deste Termo de Referência;
3. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
   1. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela Hemobrás é sigiloso, nos termos do Art. 34, Caput, Lei n. 13.303, de 30 de Junho de 2016.
   2. As despesas decorrentes da futura contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Hemobrás, assegurada no saldo constante na conta orçamentária 01.02.912104.289.2107010200.10002.00.00.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
   1. Os bens objeto deste termo de referência é comum nos termos do Art. 1°, da Instrução Normativa nº 02/2023 da Hemobrás, assim entendido aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO
   1. Não será admitida a participação de empresas consorciadas para este objeto licitatório.
6. DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
   1. Não será admitida a participação de sociedades cooperativas para este objeto licitatório, uma vez que, pela sua natureza, o serviço a ser contratada não evidencia a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a demandar uma relação de subordinação entre cooperativa e cooperados, bem como, entre a Hemobrás e os cooperados.
   2. Analisando a gestão operacional do serviço, verifica-se que o modelo de execução que atende a Hemobrás é incompatível com o modelo de execução do serviço de forma compartilhada ou em rodízio, tendo em vista que neste modelo as atividades de coordenação, supervisão e de preposto devem ser realizada pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham a assumir tal atribuição.
7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
   1. As empresas deverão demonstrar a qualificação técnica por meio de:
      1. Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
         1. Para fins de capacidade técnica a licitante deve comprovar:
            1. Para o Grupo 1: experiência no fornecimento de espelhos e vidros lapidados.
            2. Para os demais grupos 2,3,4 e itens 21 e 22: experiência no fornecimento de móveis e acessórios em aço inox AISI 304 de acordo com ABNT ISO 14644 (Salas Limpas e ambientes controlados)
      2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
      3. Somente serão aceitos atestados expedidos após conclusão do contrato ou adimplida a integralidade da obrigação.
      4. O licitante, quando solicitado, disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da respectiva HEMOBRÁS e local em que foram entregues os bens.
8. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
   1. O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação formal da Hemobrás, em remessa *única*, no seguinte endereço: unidade fabril da HEMOBRÁS, situada à BR-101, Quadra D, Bloco B05, Polo

Farmacoquímico, Zona Rural, Goiana-PE, CEP: 55900-000, CNPJ: 07.607.851/0002-27, Inscrição Estadual: 0369603-06.

1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
   1. O prazo de vigência do Contrato é de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura do instrumento, admitindo-se prorrogação para os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega.
2. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
   1. A HEMOBRÁS não exige da CONTRATADA prestação de garantia.
3. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO
   1. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
   2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
   3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
      1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
   4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
   5. A data limite para o recebimento definitivo não ultrapassará a data limite para pagamento.
   6. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos manuais e instruções exigíveis.
4. DO PAGAMENTO
   1. Os pagamentos serão efetuados pela HEMOBRÁS através de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
   2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo Fiscal ou Comissão fiscalizadora competente na nota fiscal apresentada.
   3. A Nota Fiscal/Fatura será emitida e apresentada pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:
      1. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar a seguinte documentação comprobatória:
         1. Documentos que demonstrem que a CONTRATADA mantém das condições de habilitação exigidas no edital;
         2. Demais documentos relacionados à liquidação da despesa, solicitados pelo Fiscal do Contrato ou Comissão fiscalizadora competente.
      2. O fiscal do contrato realizará a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela empresa, e caso existam irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;
      3. A nota fiscal deverá ser apresentada ao Setor de Protocolo da Hemobrás na data de emissão, através do e-mail protocolo\_recife@hemobras.gov.br.
      4. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer até o 25º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, exceto no mês de dezembro quando a apresentação deverá ocorrer até o 15º dia do mês. Caso a CONTRATADA não encaminhe a Nota Fiscal/Fatura nesse prazo, deverá ser emitida a partir do primeiro dia útil do mês seguinte.
   4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a HEMOBRÁS.
   5. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas formalmente à HEMOBRÁS, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.
   6. O CNPJ que deverá constar nos documentos fiscais apresentados deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou no contrato.
   7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
   8. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
      1. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da HEMOBRÁS.
      2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a HEMOBRÁS deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
      3. Persistindo a irregularidade, a HEMOBRÁS deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. Da rescisão não decorre prejuízo à aplicação de sanção correspondente.
      4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação de manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
      5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da HEMOBRÁS, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA que não mantêm das condições de habilitação exigidas no edital.
   9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
      1. A Hemobrás, como Empresa Pública Federal, tem obrigação de reter tributos direto na fonte, em especial do Imposto de Renda (IR), da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuar às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras.
      2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
   10. À exceção dos contratos de telefonia ou que a Hemobrás figure como usuária de serviço público essencial de energia elétrica, água e esgoto e serviços postais, a HEMOBRÁS não acatará a cobrança por meio de boletos e duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.
   11. Os prazos para pagamento estão indicados abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Data da emissão da Nota Fiscal** | **Data Pagamento** |
| **01 a 05** | 05 do mês seguinte |
| **06 a 11** | 11 do mês seguinte |
| **12 a 17** | 17 do mês seguinte |
| **18 a 25** | 25 do mês seguinte |

Observação 1: O pagamento sempre estará condicionado ao atesto pelo Fiscal do Contrato.

Observação 2: Em se tratando de aquisição de mercadoria, para efeito de utilização da tabela acima, ao invés de considerar a data de emissão da Nota Fiscal, será considerada a data de recebimento da mercadoria na Hemobrás.

* 1. Caso a data do pagamento prevista na tabela de pagamento ocorra em dia não útil, o mesmo será efetivado no 1º dia útil subsequente.
  2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Hemobrás, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100)/365, onde TX = 6% (Percentual da taxa anual de juros de mora)

1. DO REAJUSTE
   1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
      1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGP-M exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
   2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
   3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o HEMOBRÁS pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
   4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
   5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
   6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
   7. O reajuste será realizado por apostilamento.
2. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
   1. A atividade de fiscalização da execução contratual é o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Hemobrás para o serviço contratado, realizar instrução processual e encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.
      1. A fiscalização compreenderá em última análise as situações que impactem negativamente a execução do contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
   2. As atividades de fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, devendo ser exercidas por empregado ou comissão, especialmente designados na forma do Art. 102, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos.
   3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, em que suas hipóteses se encontram previstas no instrumento de contrato.
   4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da HEMOBRÁS ou de seus agentes, gestores e fiscais.
3. OBRIGAÇÕES DA HEMOBRÁS
   1. São obrigações da HEMOBRÁS:
      1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
      2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
      3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
      4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
      5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
   2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
   1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
      1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e locais constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
      2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com a aplicação dos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, ficando a Hemobrás autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
      3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo 30 (trinta) dias o objeto com avarias ou vício;
      4. Comunicar à HEMOBRÁS, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
      5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
      6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
   2. . A CONTRATADA se compromete a cumprir a legislação brasileira de prevenção e combate à corrupção e a manter elevados padrões de integridade nas relações contratuais com a Hemobrás, respeitando os princípios éticos e prevenindo danos financeiros ou a imagem e reputação da Hemobrás, em conformidade com as normas disponíveis no site da HEMOBRÁS, destacadamente o Código de Conduta e de Integridade. Também concorda em, quando aplicável (conforme critérios estabelecidos pela Hemobrás), submeter-se à Due Diligence de Integridade, visando mitigar o risco de irregularidades, conforme Guia de Avaliação de Integridade de Terceiros Contratados pela Hemobrás. Fica a contratada ciente de que, no caso de descumprimento de previsões contidas nesta cláusula bem como na legislação, estará sujeita à responsabilizações administrativas e legais pertinentes.
   3. A contratada responde pelos prejuízos causados ao HEMOBRÁS, mesmo aqueles resultantes de caso fortuito ou força maior.
5. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
   1. As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018.
   2. A CONTRATADA deverá manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.
   3. A CONTRATADA se compromete a tratar os dados dispostos no presente contrato apenas para a estrita e exclusiva finalidade e necessidade da realização do objeto do contrato. A CONTRATADA deverá manter todas as informações deste Contrato sob sigilo e não deve compartilhar e disponibilizar tais informações com terceiros sem a prévia autorização expressa da HEMOBRÁS.
   4. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a HEMOBRÁS para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.
   5. A CONTRATADA deverá notificar a HEMOBRÁS imediatamente a respeito de qualquer violação, por seus funcionários ou terceiros não autorizados, a respeito da proteção de Dados Pessoais.
   6. A CONTRATADA deverá cooperar com a HEMOBRÁS e tomar todas as medidas cabíveis para auxiliar a HEMOBRÁS e as autoridades competentes a investigar, mitigar e remediar o incidente ocorrido.
   7. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à HEMOBRÁS e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposição quanto à proteção e uso dos dados pessoais.
6. DA SUBCONTRATAÇÃO
   1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
   1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
   1. A CONTRATADA está sujeita às penalidades prevista no Art. 83, da Lei 13.303/2016, respeitada as seguintes condições:
   2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
      1. **Advertência** por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a HEMOBRÁS;
      2. **Multa** **moratória** de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento) recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
      3. **Multa compensatória** de até 8% (oito. por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
         1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
         2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
      4. **Suspensão de licitar** e **impedimento de contratar** com a HEMOBRÁS, pelo prazo de até dois anos;
         1. Também comete infração administrativa punível com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Hemobrás, a CONTRATADA que:
            1. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
            2. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
            3. Comportar-se de modo inidôneo;
            4. Cometer fraude fiscal;
            5. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
            6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
            7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Hemobrás em virtude de atos ilícitos praticados.
   3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
   4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 13.303 de 2016.
   5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
   6. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA estará sujeita ainda, nos casos em que as multas e sanções aplicadas não sejam suficientes para compensar os danos suportados pela Administração, ao pagamento de uma indenização suplementar.
   7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
9. MATRIZ DE RISCOS
   1. A definição dos riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, estão elencadas no Anexo II do Termo de Referência.

*Goiana, 21 de Fevereiro de 2023.*

**ELABORADO POR**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Gabriela Amaral de Souza**

Analista industrial de hemod. e biotec.- fracionamento de plasma I

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Marcelo Francisco Galdino da Silva**

Analista industrial de hemod. e biotec.- fracionamento de plasma II

**REVISADO POR**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ricardo Nunes Ribeiro**

Chefe de Serviço de Produtos e Insumos Farmacêuticos

**APROVADO POR**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Melissa Papaleo Rocha de Lima**

Gerente de Produtos e Suprimentos farmacêuticos

Anexo I do Termo de Referência

**ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GRUPO** | **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA** |
|  | **1** | Espelho Grande 60cm x 2,10m (LxA)   * Largura: 60cm, * Altura: 2,10m, * Espessura de 6 mm * Espelho Plano * Espelho Prata, * Formato retangular, * Lapidação meia cana, * Canto arredondado * De fácil higienização. * Dupla camada de tinta.   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:  Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação e corrosão |
| **1** | **2** | Espelho Grande 50cm x 2,10m (LxA)   * Largura: 50cm, * Altura: 2,10m, * Espessura de 6 mm * Espelho Plano * Espelho Prata, * Formato retangular, * Lapidação meia cana, * Canto arredondado * De fácil higienização. * Dupla camada de tinta.   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:  Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. |
|  | **3** | Banco de pulo pequeno 1,21m x 48cm x 40 cm (L x A x P)   * Largura: 1,21m. * Altura: 48cm. * Profundidade: 40cm. * 8 divisórias internas com mesmas medidas. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 * Acabamento arredondados, escovado e polido. * Livres de arestas cortantes. * Peça construída para fácil higienização. * Parafusos e porcas totalmente embutidos confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
| **2** | **4** | Banco de pulo pequeno 98cm x 48cm x 40 cm (L x A x P)   * Largura: 98cm. * Altura: 48cm. * Profundidade: 40cm. * 8 divisórias internas. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado e polido. * Acabamento arredondados, escovado e polido. * Livres de arestas cortantes * Peça construída para fácil higienização. * Parafusos e porcas totalmente embutidos confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **5** | Banco de pulo grande 2,44m x 48cm x 40cm (L x A x P)   * Largura: 2,44m. * Altura: 48cm. * Profundidade: 40cm. * 8/10 divisórias internas. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado e polido. * Acabamento escovado e polido, livres de arestas cortantes. * Cantos arredondados e polido. * Peça construída para fácil higienização. * Parafusos e porcas totalmente embutidos confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **6** | Banco de pulo grande 2,42m x 48cm x 40cm (L x A x P)   * Largura: 2,42m. * Altura: 48cm. * Profundidade: 40cm. * 8/10 divisórias internas. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304. * Acabamento arredondados, escovado e polido * Livre de arestas cortantes. * Peça construída para fácil higienização. * Parafusos e porcas totalmente embutidos confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
| **2** | **7** | Armário alto (6 portas – 1 prateleira) 1,90m x 1,80m x 40cm (L x A x P)   * Largura: 1,90m. * Altura: 1,80m. * Profundidade: 40cm. * Borda: 40mm altura. * 6 portas. * Conter reforço estrutural e costelas. * Fecho para colocar cadeados. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado sanitário. * Peça construída para fácil higienização. * Acabamento arredondados, escovado e polido * Livre de arestas cortantes. * Parafusos e porcas totalmente embutidos confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro, trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **8** | Armário alto (6 portas – 1 prateleira) 1,20m x 1,80m x 40cm (L x A x P)   * Largura: 1,20m. * Altura: 1,80m. * Profundidade: 40cm. * Borda: 40mm altura. * 6 portas. * Conter reforço estrutural e costelas. * Fecho para colocar cadeados. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado sanitário. * Peça construída para fácil higienização. * Livre de arestas cortantes. * Acabamento arredondados, escovado e polido * Parafusos e porcas totalmente embutidos confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
| **2** | **9** | Armário alto (com 4 prateleiras internas) 1,10m x 2m x 50 cm (L x A x P)   * Largura: 1,10m. * Altura: 2m. * Profundidade: 50cm a 55cm. * Borda: 40mm altura. * 2 portas e 4 prateleiras com capacidade para 120 kg. * Conter reforço estrutural e costelas. * Puxador embutido. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304   e acabamento escovado sanitário.   * Peça construída para fácil higienização. * Acabamento arredondados, escovado e polido * Livre de arestas cortantes * Sapatas niveladoras de polipropileno com rosqueamento, parafusos e porcas totalmente embutidos e em Inox. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro, trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **10** | Armário alto (com 4 prateleiras internas) 1,80m x 2m x   * Largura: 1,80m. * Altura: 2,00m. * Profundidade: 50cm a 55cm. * Borda: 40mm altura. * 2 portas e 4 prateleiras com capacidade para 120 kg. * Conter reforço estrutural e costelas. * Puxador embutido. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado sanitário. * Peça construída para fácil higienização. Acabamento escovado e polido * Acabamento arredondados, escovado e polido. * Livre de arestas cortantes. * Sapatas niveladoras de polipropileno com rosqueamento, parafusos e porcas totalmente embutidos e em Inox. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação |
|  | **11** | Estante para EPI   * Largura: 50cm. * Altura: 1,80m. * Profundidade: 30cm. * Conter 4 planos/prateleiras lisas com reforço de borda e   no sentido do comprimento.   * Chapa com espessura mínima entre 1,2 e 1,5 mm. * Com capacidade para 120 kg por prateleira. * Confeccionada em chapa de aço inox AISI 304, liga 18.8,   com acabamento escovado sanitário.   * Sem aberturas na parte de baixo, fissuras e de chapa única. * Parafusos e porcas totalmente embutidos, confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Peça construída para fácil higienização. * Livre de arestas cortantes * Acabamento arredondados, escovado e polido * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
| **2** | **12** | Estante Alta com 4 planos   * Largura: 1,10m. * Altura: 2,00m. * Profundidade: 50cm. * Conter 4 planos/prateleiras lisas com reforço de borda, chapa com espessura mínima   entre 1,2 e 1,5 mm.   * Com capacidade para 120 kg por prateleira. * Confeccionada em chapa de aço inox AISI 304, liga 18.8, com acabamento escovado e   sanitário.   * As prateleiras devem ser construídas com uma única chapa de material, sem emendas ou junções * Sapatas niveladoras de polipropileno com rosqueamento, parafusos e porcas totalmente   embutidos e em Inox.   * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes,   com superfícies regulares.   * Peça construída para fácil higienização. * Livre de arestas cortantes. * Acabamento escovado e polido. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **13** | Armário baixo (com 1 prateleira interna)   * Largura: 1,10m. * Altura: 1,05m. * Profundidade: 50cm a 55cm. * Borda: 40mm altura. * Chapa AISI 304 1,0mm escovado e polido. * Livre de arestas cortantes * Conter reforço estrutural e costelas. * Prateleira interna e capacidade de até 120kg. * Sistemas de portas pivotantes com puxador embutido. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado e sanitário. * Superfícies lisas de modo a evitar acúmulo de sujidades, acabamento escovado e polido. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro, trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias). * Sapatas niveladoras de polipropileno com rosqueamento, parafusos e porcas totalmente embutidos   e em Inox.  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **14** | Armário baixo (com 1 prateleira dentro)   * Largura: 1,40m. * Altura: 1,05m. * Profundidade: 50cm a 55cm. * Borda: 40mm altura. * Chapa AISI 304 1,0mm escovado. * Conter reforço estrutural e costelas. * Prateleira interna e capacidade de até 120kg. * Sistemas de portas pivotantes com puxador embutido. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado e sanitário. * Peça construída para fácil higienização. * Livre de arestas cortantes. * Acabamento escovado e polido. * Sapatas niveladoras de polipropileno com rosqueamento, parafusos e porcas totalmente embutidos e em Inox. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
| **2** | **15** | Prateleira móvel (com 2 planos e 2 alças)   * Largura: 1,20m. * Altura: 1,00m. * Profundidade: 60cm. * Duas prateleiras lisas, com reforço nas bordas e   2 alças tipo arco em tubo redondo.   * Capacidade de 100kg por prateleira. * Confeccionada em chapa de aço inox AISI 304, liga de aço 18.8. * Conter superfícies regulares. * Livre de arestas cortantes. * Acabamento escovado e polido. * Peça construída para fácil higienização.   Parafusos e porcas totalmente embutidos, confeccionados em aço inoxidável AISI 304.   * Rodízios giratórios na base da estante, com 4 garfos e rodas em polipropileno preto. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias)  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **16** | Coletor – Boca de Lobo   * Largura: 38cm. * Altura: 1,82m. * Profundidade: 45cm. * Porta com abertura de entrada e sistema anti-retorno. * Livres de arestas cortantes, com dobras enroladas. * Sapatas reguláveis para corrigir desníveis do piso. * Reforço central nas portas. * Fecho para colocar cadeados. * Fabricado com estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado sanitário. * Peça construída para fácil higienização. * Soldas realizadas em atmosfera de gás inerte, desbastadas, apassivadas, não aparentes, com superfícies   regulares, sem fendas nem tão pouco saliências que possam ocasionar acúmulo de sujidades e livres de poro,  trincas, desníveis e mordeduras (soldas sanitárias).  Documentação a ser fornecida:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **17** | Suporte de teto/Cabideiro   * Comprimento: 60cm. * Altura: 50cm. * Limite de peso: 50kg. * Peça construída para fácil higienização. * Parafusos e porcas totalmente embutidos, confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Cabideiro com capacidade para um mínimo de 12 cabides com um intervalo mínimo de 100mm. * Com armação e fechamentos confeccionados em aço inoxidável AISI 304.   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
| **3** | **18** | Dispenser para descartáveis - EPI   * Largura: 60cm. * Altura: 100 cm. * Profundidade: 15cm. * Chapa estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento escovado e polido. * Livre de arestas cortantes. * Parafusos e porcas totalmente embutidos,   confeccionados em aço inoxidável AISI 304.   * Peça construída para fácil higienização.   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **19** | Toalheiro   * Largura: 27,5cm. * Altura: 34,5cm. * Profundidade: 12,4cm. * Chapa estrutura em aço inox AISI 304 e acabamento   escovado e polido.   * Capacidade de 750 folhas (duas dobras). * Chapa de 1,5mm #16 e tubos de 3/4" no mesmo material. * Parafusos e porcas totalmente embutidos, confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Peça construída para fácil higienização.   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
| **4** | **20** | Dispenser para álcool   * Largura: 14cm. * Altura: 23,5cm. * Profundidade: 9,5cm. * Sensor: Infravermelho, anti-interferência, alta performance. * Distância do sensor: de 3 a 10cm. * Material em aço inox AISIS 304 e base para fixação em ABS. * Capacidade: 1200ml. * Voltagem: 4 pilhas AA 1.5 V. * Pode ser abastecido com: sabonetes líquidos, álcool gel, detergentes sintéticos e sabonetes antibactericidas. * Carregamento pela parte superior e possuir chave para segurança. * Peça construída para fácil higienização. * Parafusos e porcas totalmente embutidos, confeccionados em aço inoxidável AISI 304.   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **21** | Cadeira de laboratório   * Largura: 50cm. * Comprimento: 50cm.   Altura menor do assento: 43cm.  Altura maior do assento: 58cm.   * Coluna de regulagem cursos de 15cm. * Aro de apoio para pés reguláveis. * Bordas arredondadas e de aço Inox AISI 304. * Base estrela com suporte para coluna de regulagem. * Revestimento 100% sobre o assento e sobre atrás do encosto em vinil corrugado ou liso. * Pés/sapatas fixas ou de rodinhas em NYLON.   Peça construída para fácil higienização.  Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação. |
|  | **22** | Lixeira com pedal   * Diâmetro: 30cm. * Altura: 60cm. * Volume: 50L * Conter aparência uniforme. * Peça construída para fácil higienização. * Parafusos e porcas totalmente embutidos, confeccionados em aço inoxidável AISI 304. * Construído construída para fácil higienização   Documentação a ser fornecida durante o recebimento:   * Certificado de Garantia de, no mínimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. * Certificado de composição de aço inoxidável utilizado na fabricação |

Anexo II do Termo de Referência

**MATRIZ DE RISCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EVENTO/RISCO** | **RESPONSÁVEL** | **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** |
| Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada, impactando na anualidade antecipada da proposta apresentada | CONTRATADO | Ônus do Contratado |
| Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução | CONTRATADO | Ônus do Contratado |
| Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial | CONTRATADO | Ônus do Contratado |
| Erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária | CONTRATADO | Ônus do Contratado |
| Variação da taxa de câmbio | CONTRATADO | Ônus do Contratado |
| Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela HEMOBRAS, que comprovadamente repercuta no preço da Contratada; | HEMOBRÁS | Celebração de Termo Aditivo |
| Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra, desde que atingida a anualidade da proposta apresentada ou aprovação de nova CCT. | HEMOBRÁS | Celebração de Termo Aditivo |
| Inadequação dos objetos ao uso pretendido por falha na etapa documental de elaboração do Termo de Referência, nos demais documentos necessários às aquisições ou durante a avaliação dos itens recebidos. | HEMOBRÁS | Ônus da HEMOBRÁS |
| Fatos retardadores ou impeditivos durante a execução do Contrato, próprios de riscos ordinários de atividades desenvolvidas ou na execução pela da Contratada. | CONTRATADO | Ônus da Contratada |

Anexo III do Termo de Referência

**Modelo de Proposta de Preço**

**À Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás**

CNPJ: 07.607.851/0004-99

ENDEREÇO: Rua Professor Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Edifício Boa Viagem Corporate, 8º e 9º andares, Boa Viagem

Recife-PE, CEP: 51.021-410

Segue proposta comercial referente à licitação para contratação de aquisição e instalação de espelhos, mobiliários e acessórios em inox, de acordo com os preços expostos abaixo:

**Tabela 1 - Proposta de Preço**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRUPO** | **ITEM** | **DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE DE FORNECIMENTO** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 1 | 1 | Espelho grande 60cm x 2,10m (LxA) |  | 2 | UNIDADE |  |  |
| 2 | Espelho grande 50cm x 2,10m (LxA) |  | 2 | UNIDADE |  |  |
| 2 | 3 | Banco de pulo pequeno 1,21m x 48cm x 40cm (LxAxP) |  | 1 | UNIDADE |  |  |
| 4 | Banco de pulo pequeno 98cm x 48cm x 40cm (LxAxP) |  | 2 | UNIDADE |  |  |
| 5 | Banco de pulo grande 2,44m x 48cm x 40cm (LxAxP) |  | 1 | UNIDADE |  |  |
| 6 | Banco de pulo grande 2,42m x 48cm x 40cm (LxAxP) |  | 1 | UNIDADE |  |  |
| 7 | Armário alto (6 portas – 1 prateleira) 1,90m x 1,80m x 40cm (LxAxP) |  | 1 | UNIDADE |  |  |
| 8 | Armário alto (6 portas – 1 prateleira) 1,20m x 1,80m x 40cm (LxAxP) |  | 1 | UNIDADE |  |  |
| 9 | Armário alto 1,10m x 2,0m x 50cm (LxAxP) |  | 1 | UNIDADE |  |  |
| 10 | Armário alto 1,80m x 2m x 50cm (LxAxP) |  | 1 | UNIDADE |  |  |
| 11 | Estante de EPI 50cm x 1,80m x 30cm (LxAxP) |  | 2 | UNIDADE |  |  |
| 12 | Estante alta 1,10m x 2m x 50cm (LxAxP) |  | 3 | UNIDADE |  |  |
| 13 | Armário baixo 1,10m x 1,05m x 50cm (LxAxP) |  | 7 | UNIDADE |  |  |
| 14 | Armário baixo 1,40m x 1,05m x 50cm (LxAxP) |  | 1 | UNIDADE |  |  |
| 15 | Prateleira móvel (2 planos) 1,20m x 60cm x 1m (CxPxA) |  | 3 | UNIDADE |  |  |
| 3 | 16 | Coletor boca de lobo 0,38cm x 1,82m x 0,45cm (LxAxP) |  | 6 | UNIDADE |  |  |
| 17 | Suporte de teto/Cabideiro de inox 60cm x 50cm (CxA) |  | 6 | UNIDADE |  |  |
| 18 | Dispenser de descartáveis EPI inox 60cm x 100cm x15cm |  | 4 | UNIDADE |  |  |
| 4 | 19 | Toalheiro 34,5cm x 27,5cm x 12,4cm (AxLxP) |  | 3 | UNIDADE |  |  |
| 20 | Dispenser para álcool 14cm x 23,5cm x 9,5cm (LxAxP) |  | 21 | UNIDADE |  |  |
|  | 21 | Cadeiras de laboratório |  | 3 | UNIDADE |  |  |
|  | 22 | Lixeiras em inox com pedal |  | 21 | UNIDADE |  |  |
|  | **VALOR TOTAL** | | | | | |  |

De acordo com a planilha de preços exposta acima, nossa proposta tem preço global fixado em R$ ........... (................).

A validade desta proposta é de ....... (............) dias

**Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades determinadas no Termo de Referência.**

**Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.**

**DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO**:

**EMPRESA**

Nome Empresa:

CNPJ:

Insc. Est.:

Endereço Comercial:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:

E-mail:

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO**

Nome:

RG:

CPF:

CARGO:

(Local)............................., de 20\_\_.

...........................................................................

(Assinatura do representante legal e carimbo)

**NOTAS**

**1)** Este documento deverá ser emitido em papel timbrado do Licitante.

**2)** O prazo mínimo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da sessão pública.

**3)** A documentação comprobatória de poderes do representante legal, especialmente designado para assinatura do Termo de Contrato deverá ser encaminhada em conjunto com esta proposta.